## Linea
Version: 2017-10-16
Linea golvstående
1 | Tilloppstemp. | 75 | Returtemp. | 65 | Rumstemp. | 20
| Värmepaket STANDARD | [9 empty] | Värmepaket STANDARD med DBE
| Höjd 200 | [9 empty] | Höjd 200
Effekt (W)
Djup
| Längd (mm) | 118 | 168 | 218 | [6 empty] | Längd (mm) | 118 | 168 | 218
| 500 | 270.9999 | 482.9998 | 631.9998 | [6 empty] | 500 | - | - | -
| 600 | 325.1999 | 579.5998 | 758.3997 | [6 empty] | 600 | 542.9999 | 903.9998 | 1168.9997
| 700 | 379.3999 | 676.1997 | 884.7997 | [6 empty] | 700 | 608.9998 | 1012.9997 | 1321.9996
| 800 | 433.5998 | 772.7997 | 1011.1996 | [6 empty] | 800 | 673.9998 | 1121.9997 | 1475.9996
| 900 | 487.7998 | 869.3997 | 1137.5996 | [6 empty] | 900 | 889.9998 | 1480.9996 | 1878.9995
| 1000 | 541.9998 | 965.9996 | 1263.9995 | [6 empty] | 1000 | 954.9997 | 1589.9996 | 2031.9995
| 1100 | 596.1998 | 1062.5996 | 1390.3995 | [6 empty] | 1100 | 1020.9997 | 1698.9995 | 2184.9994
| 1200 | 650.3997 | 1159.1996 | 1516.7994 | [6 empty] | 1200 | 1085.9997 | 1807.9995 | 2337.9994
| 1400 | 758.7997 | 1352.3995 | 1769.5993 | [6 empty] | 1400 | 1216.9997 | 2025.9995 | 2644.9993
| 1600 | 867.1997 | 1545.5994 | 2022.3992 | [6 empty] | 1600 | 1647.9996 | 2743.9993 | 3450.9991
| 1800 | 975.5996 | 1738.7993 | 2275.1991 | [6 empty] | 1800 | 1778.9995 | 2961.9992 | 3757.999
| 2000 | 1083.9996 | 1931.9993 | 2527.999 | [6 empty] | 2000 | 1909.9995 | 3179.9991 | 4063.9989
| 2200 | 1192.3995 | 2125.1992 | 2780.7989 | [6 empty] | 2200
| 2400 | 1300.7995 | 2318.3991 | 3033.5988 | [6 empty] | 2400 | 2471.9993 | 4115.9989 | 5176.9986
| 2600 | 1409.1995 | 2511.599 | 3286.3987 | [6 empty] | 2600
| 2800 | 1517.5994 | 2704.799 | 3539.1986 | [6 empty] | 2800 | 2733.9993 | 4551.9988 | 5789.9984
| Värmepaket STANDARD |  |  |  |  | Värmepaket TWIN |  |  |  |  | Värmepaket TWIN med DBE
| Höjd 350 |  |  |  |  | Höjd 350 |  |  |  |  | Höjd 350
|  | Effekt (W) |  |  |  |  | Effekt (W)
|  | Djup |  |  |  |  | Djup
| Längd (mm) | 118 | 168 | 218 |  | Längd (mm) | 85 | T 118 | T 168 | T 218 | Längd (mm) | T 118 | T 168 | T 218
| 500 | 392.9998 | 672.9997 | 878.9997 |  | 500 | 0 | 523.9998 | 732.9997 | 906.9996 | 500 | - | - | -
| 600 | 471.5998 | 807.5997 | 1054.7996 |  | 600 | 0 | 628.7998 | 879.5997 | 1088.3996 | 600 | 1017.9997 | 1435.9996 | 1747.9995
| 700 | 550.1998 | 942.1996 | 1230.5995 |  | 700 | 0 | 733.5997 | 1026.1996 | 1269.7995 | 700 | 1136.9997 | 1594.9996 | 1959.9995
| 800 | 628.7998 | 1076.7996 | 1406.3995 |  | 800 | 0 | 838.3997 | 1172.7995 | 1451.1994 | 800 | 1256.9997 | 1753.9995 | 2170.9994
| 900 | 707.3997 | 1211.3995 | 1582.1994 |  | 900 | 0 | 943.1996 | 1319.3995 | 1632.5993 | 900 | 1675.9995 | 2393.9994 | 2862.9992
| 1000 | 785.9997 | 1345.9995 | 1757.9993 |  | 1000 | 0 | 1047.9996 | 1465.9994 | 1813.9993 | 1000 | 0 | 0 | 0
| 1100 | 864.5997 | 1480.5994 | 1933.7993 |  | 1100 | 0 | 1152.7995 | 1612.5994 | 1995.3992 | 1100 | 1915.9995 | 2711.9993 | 3284.9991
| 1200 | 943.1996 | 1615.1994 | 2109.5992 |  | 1200 | 0 | 1257.5995 | 1759.1993 | 2176.7991 | 1200 | 2034.9995 | 2871.9992 | 3496.9991
| 1400 | 1100.3996 | 1884.3993 | 2461.1991 |  | 1400 | 0 | 1467.1994 | 2052.3992 | 2539.599 | 1400 | 2273.9994 | 3189.9991 | 3919.9989
| 1600 | 1257.5995 | 2153.5992 | 2812.7989 |  | 1600 | 0 | 1676.7993 | 2345.5991 | 2902.3988 | 1600 | 3113.9992 | 4468.9988 | 5301.9986
| 1800 | 1414.7995 | 2422.7991 | 3164.3988 |  | 1800 | 0 | 1886.3993 | 2638.799 | 3265.1987 | 1800 | 3352.9991 | 4786.9987 | 5724.9985
| 2000 | 1571.9994 | 2691.999 | 3515.9987 |  | 2000 | 0 | 2095.9992 | 2931.9988 | 3627.9985 | 2000 | 3591.999 | 5105.9986 | 6147.9983
| 2200 | 1729.1993 | 2961.1989 | 3867.5985 |  | 2200 |  | 2305.5991 | 3225.1987 | 3990.7984 | 2200
| 2400 | 1886.3993 | 3230.3988 | 4219.1984 |  | 2400 | 0 | 2515.199 | 3518.3986 | 4353.5983 | 2400 | 4669.9987 | 6702.9982 | 7953.9979
| 2600 | 2043.5992 | 3499.5987 | 4570.7983 |  | 2600 |  | 2724.7989 | 3811.5985 | 4716.3981 | 2600
| 2800 | 2200.7992 | 3768.7986 | 4922.3981 |  | 2800 | 0 | 2934.3988 | 4104.7984 | 5079.198 | 2800 | 5148.9986 | 7339.998 | 8798.9976
| Värmepaket STANDARD |  |  |  |  | Värmepaket TWIN |  |  |  |  | Värmepaket TWIN med DBE
| Höjd 500 |  |  |  |  | Höjd 500 |  |  |  |  | Höjd 500
|  | Effekt (W) |  |  |  |  | Effekt (W)
|  | Djup |  |  |  |  | Djup
| Längd (mm) | 118 | 168 | 218 |  | Längd (mm) | 85 | T 118 | T 168 | T 218 | Längd (mm) | T 118 | T 168 | T 218
| 500 | 482.9998 | 800.9997 | 1045.9996 |  | 500 | 0 | 624.9998 | 879.9997 | 1117.9996 | 500 | - | - | -
| 600 | 579.5998 | 961.1996 | 1255.1995 |  | 600 | 0 | 749.9997 | 1055.9996 | 1341.5995 | 600 | 1131.9997 | 1618.9996 | 2028.9995
| 700 | 676.1997 | 1121.3996 | 1464.3995 |  | 700 | 0 | 874.9997 | 1231.9995 | 1565.1994 | 700 | 1269.9997 | 1808.9995 | 2286.9994
| 800 | 772.7997 | 1281.5995 | 1673.5994 |  | 800 | 0 | 999.9996 | 1407.9994 | 1788.7993 | 800 | 1408.9996 | 1997.9995 | 2545.9993
| 900 | 869.3997 | 1441.7995 | 1882.7993 |  | 900 | 0 | 1124.9996 | 1583.9994 | 2012.3992 | 900 | 1846.9995 | 2667.9993 | 3283.9991
| 1000 | 965.9996 | 1601.9994 | 2091.9992 |  | 1000 | 0 | 1249.9995 | 1759.9993 | 2235.9991 | 1000 | 1985.9995 | 2857.9992 | 3541.999
| 1100 | 1062.5996 | 1762.1993 | 2301.1991 |  | 1100 | 0 | 1374.9995 | 1935.9992 | 2459.599 | 1100 | 2124.9994 | 3047.9992 | 3799.999
| 1200 | 1159.1996 | 1922.3993 | 2510.3991 |  | 1200 | 0 | 1499.9994 | 2111.9992 | 2683.1989 | 1200 | 2262.9994 | 3237.9991 | 4057.9989
| 1400 | 1352.3995 | 2242.7992 | 2928.7989 |  | 1400 | 0 | 1749.9993 | 2463.999 | 3130.3987 | 1400 | 2539.9993 | 3616.999 | 4574.9988
| 1600 | 1545.5994 | 2563.1991 | 3347.1988 |  | 1600 | 0 | 1999.9992 | 2815.9989 | 3577.5986 | 1600 | 3417.9991 | 4956.9987 | 6050.9984
| 1800 | 1738.7993 | 2883.5989 | 3765.5986 |  | 1800 | 0 | 2249.9991 | 3167.9987 | 4024.7984 | 1800 | 3694.999 | 5335.9986 | 6567.9982
| 2000 | 1931.9993 | 3203.9988 | 4183.9984 |  | 2000 | 0 | 2499.999 | 3519.9986 | 4471.9982 | 2000 | 3971.9989 | 5715.9985 | 7083.9981
| 2200 | 2125.1992 | 3524.3987 | 4602.3983 |  | 2200 |  | 2749.9989 | 3871.9985 | 4919.198 | 2200
| 2400 | 2318.3991 | 3844.7986 | 5020.7981 |  | 2400 | 0 | 2999.9988 | 4223.9983 | 5366.3978 | 2400 | 5125.9986 | 7434.998 | 9076.9975
| 2600 | 2511.599 | 4165.1985 | 5439.198 |  | 2600 |  | 3249.9987 | 4575.9982 | 5813.5977 | 2600
| 2800 | 2704.799 | 4485.5983 | 5857.5978 |  | 2800 | 0 | 3499.9986 | 4927.9981 | 6260.7975 | 2800 | 5680.9985 | 8193.9978 | 10109.9973
För att upprätthålla en ständig produktutveckling förbehåller Epecon sig rätten att ändra tekniska specifikationer utan föregående meddelande.
Epecon reserverar sig för eventuella feltryck/felaktig data

## Blad1 (hidden)
H200
Höjd 200mm |  |  |  | 118 |  | 168 |  | 218 | [11 empty] | STRADA DBE Höjd 200mm | 85 |  |  | 115 |  | 165 |  | 215
| Längd | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: | [12 empty] | Längd | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT:
| (mm) | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | [11 empty] | (mm) | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor
| 500 | 0 |  | 271 |  | 483 |  | 632 | [12 empty] | 500
| 600 | 0 |  | 325.2 |  | 579.6 |  | 758.4 | [12 empty] | 600 |  |  | 543 |  | 904 |  | 1169
| 700 | 0 |  | 379.4 |  | 676.2 |  | 884.8 | [12 empty] | 700 |  |  | 609 |  | 1013 |  | 1322
| 800 | 0 |  | 433.6 |  | 772.8 |  | 1011.2 | [12 empty] | 800 |  |  | 674 |  | 1122 |  | 1476
| 900 | 0 |  | 487.8 |  | 869.4 |  | 1137.6 | [12 empty] | 900 |  |  | 890 |  | 1481 |  | 1879
| 1000 | 0 |  | 542 | 1.436 | 966 | 1.424 | 1264 | 1.425 | [11 empty] | 1000 |  |  | 955 | 1 | 1590 | 1 | 2032 | 1
| 1100 | 0 |  | 596.2 |  | 1062.6 |  | 1390.4 | [12 empty] | 1100 |  |  | 1021 |  | 1699 |  | 2185
| 1200 | 0 |  | 650.4 |  | 1159.2 |  | 1516.8 | [12 empty] | 1200 |  |  | 1086 |  | 1808 |  | 2338
| 1400 | 0 |  | 758.8 |  | 1352.4 |  | 1769.6 | [12 empty] | 1400 |  |  | 1217 |  | 2026 |  | 2645
| 1600 | 0 |  | 867.2 |  | 1545.6 |  | 2022.4 | [12 empty] | 1600 |  |  | 1648 |  | 2744 |  | 3451
| 1800 | 0 |  | 975.6 |  | 1738.8 |  | 2275.2 | [12 empty] | 1800 |  |  | 1779 |  | 2962 |  | 3758
| 2000 | 0 |  | 1084 |  | 1932 |  | 2528 | [12 empty] | 2000 |  |  | 1910 |  | 3180 |  | 4064
| 2200 |  |  | 1192.4 |  | 2125.2 |  | 2780.8
| 2400 | 0 |  | 1300.8 |  | 2318.4 |  | 3033.6 | [12 empty] | 2400 |  |  | 2472 |  | 4116 |  | 5177
| 2600 |  |  | 1409.2 |  | 2511.6 |  | 3286.4
| 2800 | 0 |  | 1517.6 |  | 2704.8 |  | 3539.2 | [12 empty] | 2800 |  |  | 2734 |  | 4552 |  | 5790
| 3000 |  |  | 1626 |  | 2898 |  | 3792
|  | H350 | [7 empty] | H350 TWIN |  | H350 TWIN
Höjd 350mm | 85 |  |  | 118 |  | 168 |  | 218 |  | Höjd 350mm TWIN | 85 |  |  | 118 |  | 168 |  | 218 |  | STRADA DBE Höjd 350mm | 85 |  |  | 115 |  | 165 |  | 215
| Längd | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  |  | Längd | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  |  | Längd | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT:
| (mm) | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor |  | (mm) | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor |  | (mm) | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor
| 500 | 0 |  | 393 |  | 673 |  | 879 |  |  | 500 | 0 |  | 524 |  | 733 |  | 907 |  |  | 500
| 600 | 0 |  | 471.6 |  | 807.6 |  | 1054.8 |  |  | 600 | 0 |  | 628.8 |  | 879.6 |  | 1088.4 |  |  | 600 | 609 |  | 1018 |  | 1436 |  | 1748
| 700 | 0 |  | 550.2 |  | 942.2 |  | 1230.6 |  |  | 700 | 0 |  | 733.6 |  | 1026.2 |  | 1269.8 |  |  | 700 | 688 |  | 1137 |  | 1595 |  | 1960
| 800 | 0 |  | 628.8 |  | 1076.8 |  | 1406.4 |  |  | 800 | 0 |  | 838.4 |  | 1172.8 |  | 1451.2 |  |  | 800 | 767 |  | 1257 |  | 1754 |  | 2171
| 900 | 0 |  | 707.4 |  | 1211.4 |  | 1582.2 |  |  | 900 | 0 |  | 943.2 |  | 1319.4 |  | 1632.6 |  |  | 900 | 981 |  | 1676 |  | 2394 |  | 2863
| 1000 |  |  | 786 | 1.419 | 1346 | 1.398 | 1758 | 1.399 |  | 1000 |  |  | 1048 | 1.46 | 1466 | 1.465 | 1814 | 1.481 |  | 1000 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1100 | 0 |  | 864.6 |  | 1480.6 |  | 1933.8 |  |  | 1100 | 0 |  | 1152.8 |  | 1612.6 |  | 1995.4 |  |  | 1100 | 1139 |  | 1916 |  | 2712 |  | 3285
| 1200 | 0 |  | 943.2 |  | 1615.2 |  | 2109.6 |  |  | 1200 | 0 |  | 1257.6 |  | 1759.2 |  | 2176.8 |  |  | 1200 | 1218 |  | 2035 |  | 2872 |  | 3497
| 1400 | 0 |  | 1100.4 |  | 1884.4 |  | 2461.2 |  |  | 1400 | 0 |  | 1467.2 |  | 2052.4 |  | 2539.6 |  |  | 1400 | 1376 |  | 2274 |  | 3190 |  | 3920
| 1600 | 0 |  | 1257.6 |  | 2153.6 |  | 2812.8 |  |  | 1600 | 0 |  | 1676.8 |  | 2345.6 |  | 2902.4 |  |  | 1600 | 1804 |  | 3114 |  | 4469 |  | 5302
| 1800 | 0 |  | 1414.8 |  | 2422.8 |  | 3164.4 |  |  | 1800 | 0 |  | 1886.4 |  | 2638.8 |  | 3265.2 |  |  | 1800 | 1962 |  | 3353 |  | 4787 |  | 5725
| 2000 | 0 |  | 1572 |  | 2692 |  | 3516 |  |  | 2000 | 0 |  | 2096 |  | 2932 |  | 3628 |  |  | 2000 | 2120 |  | 3592 |  | 5106 |  | 6148
| 2200 | [9 empty] | 2200
| 2400 | 0 |  | 1886.4 |  | 3230.4 |  | 4219.2 |  |  | 2400 | 0 |  | 2515.2 |  | 3518.4 |  | 4353.6 |  |  | 2400 | 2706 |  | 4670 |  | 6703 |  | 7954
| 2600 | [9 empty] | 2600
| 2800 | 0 |  | 2200.8 |  | 3768.8 |  | 4922.4 |  |  | 2800 | 0 |  | 2934.4 |  | 4104.8 |  | 5079.2 |  |  | 2800 | 3022 |  | 5149 |  | 7340 |  | 8799
| 3000 | [9 empty] | 3000
|  | H500 | [7 empty] | H500 TWIN |  | H500 TWIN
Höjd 500mm | 85 |  |  | 118 |  | 168 |  | 218 |  | Höjd 500mm TWIN | 85 |  |  | 118 |  | 168 |  | 218 |  | STRADA DBE Höjd 500mm | 85 |  |  | 115 |  | 165 |  | 215
| Längd | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  |  | Längd | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  |  | Längd | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT:
| (mm) | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor |  | (mm) | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor |  | (mm) | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor
| 500 | 0 |  | 483 |  | 801 |  | 1046 |  |  | 500 | 0 |  | 625 |  | 880 |  | 1118
| 600 | 0 |  | 579.6 |  | 961.2 |  | 1255.2 |  |  | 600 | 0 |  | 750 |  | 1056 |  | 1341.6 |  |  | 600 | 703 |  | 1132 |  | 1619 |  | 2029
| 700 | 0 |  | 676.2 |  | 1121.4 |  | 1464.4 |  |  | 700 | 0 |  | 875 |  | 1232 |  | 1565.2 |  |  | 700 | 798 |  | 1270 |  | 1809 |  | 2287
| 800 | 0 |  | 772.8 |  | 1281.6 |  | 1673.6 |  |  | 800 | 0 |  | 1000 |  | 1408 |  | 1788.8 |  |  | 800 | 893 |  | 1409 |  | 1998 |  | 2546
| 900 | 0 |  | 869.4 |  | 1441.8 |  | 1882.8 |  |  | 900 | 0 |  | 1125 |  | 1584 |  | 2012.4 |  |  | 900 | 1122 |  | 1847 |  | 2668 |  | 3284
| 1000 | 0 | 0 | 966 | 1.402 | 1602 | 1.372 | 2092 | 1.373 |  | 1000 |  |  | 1250 | 1.455 | 1760 | 1.463 | 2236 | 1.486 |  | 1000 | 1217 | 1 | 1986 | 1 | 2858 | 1 | 3542 | 1
| 1100 | 0 |  | 1062.6 |  | 1762.2 |  | 2301.2 |  |  | 1100 | 0 |  | 1375 |  | 1936 |  | 2459.6 |  |  | 1100 | 1312 |  | 2125 |  | 3048 |  | 3800
| 1200 | 0 |  | 1159.2 |  | 1922.4 |  | 2510.4 |  |  | 1200 | 0 |  | 1500 |  | 2112 |  | 2683.2 |  |  | 1200 | 1406 |  | 2263 |  | 3238 |  | 4058
| 1400 | 0 |  | 1352.4 |  | 2242.8 |  | 2928.8 |  |  | 1400 | 0 |  | 1750 |  | 2464 |  | 3130.4 |  |  | 1400 | 1596 |  | 2540 |  | 3617 |  | 4575
| 1600 | 0 |  | 1545.6 |  | 2563.2 |  | 3347.2 |  |  | 1600 | 0 |  | 2000 |  | 2816 |  | 3577.6 |  |  | 1600 | 2055 |  | 3418 |  | 4957 |  | 6051
| 1800 | 0 |  | 1738.8 |  | 2883.6 |  | 3765.6 |  |  | 1800 | 0 |  | 2250 |  | 3168 |  | 4024.8 |  |  | 1800 | 2245 |  | 3695 |  | 5336 |  | 6568
| 2000 | 0 |  | 1932 |  | 3204 |  | 4184 |  |  | 2000 | 0 |  | 2500 |  | 3520 |  | 4472 |  |  | 2000 | 2434 |  | 3972 |  | 5716 |  | 7084
| 2200 | [9 empty] | 2200
| 2400 | 0 |  | 2318.4 |  | 3844.8 |  | 5020.8 |  |  | 2400 | 0 |  | 3000 |  | 4224 |  | 5366.4 |  |  | 2400 | 3083 |  | 5126 |  | 7435 |  | 9077
| 2600 | [9 empty] | 2600
| 2800 | 0 |  | 2704.8 |  | 4485.6 |  | 5857.6 |  |  | 2800 | 0 |  | 3500 |  | 4928 |  | 6260.8 |  |  | 2800 | 3462 |  | 5681 |  | 8194 |  | 10110
| 3000 | [9 empty] | 3000
|  | H650 | [7 empty] | H650 TWIN |  | H650 TWIN
Höjd 650mm | 85 |  |  | 118 |  | 168 |  | 218 |  | Höjd 650mm TWIN | 85 |  |  | 118 |  | 168 |  | 218 |  | STRADA DBE Höjd 650mm | 85 |  |  | 115 |  | 165 |  | 215
| Längd | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  |  | Längd | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  |  | Längd | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT:
| (mm) | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor |  | (mm) | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor |  | (mm) | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor
| 500 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 500 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 600 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 600 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 600 | 775 |  | 1226 |  | 1784 |  | 2298
| 700 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 700 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 700 | 881 |  | 1380 |  | 2001 |  | 2601
| 800 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 800 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 800 | 988 |  | 1534 |  | 2218 |  | 2904
| 900 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 900 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 900 | 1229 |  | 1989 |  | 2916 |  | 3687
| 1000 | [9 empty] | 1000 | [9 empty] | 1000 | 1336 | 1 | 2143 | 1 | 3133 | 1 | 3990 | 1
| 1100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1100 | 1443 |  | 2297 |  | 3350 |  | 4293
| 1200 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1200 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1200 | 1549 |  | 2452 |  | 3568 |  | 4596
| 1400 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1400 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1400 | 1762 |  | 2760 |  | 4002 |  | 5202
| 1600 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1600 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1600 | 2246 |  | 3669 |  | 5397 |  | 6768
| 1800 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1800 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1800 | 2459 |  | 3977 |  | 5831 |  | 7374
| 2000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2000 | 2672 |  | 4286 |  | 6266 |  | 7980
| 2200 | [9 empty] | 2200
| 2400 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2400 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2400 | 3368 |  | 5503 |  | 8095 |  | 10152
| 2600 | [9 empty] | 2600
| 2800 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2800 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2800 | 3795 |  | 6120 |  | 8964 |  | 11364
| 3000 | [9 empty] | 3000
|  | H950 | [7 empty] | H950 TWIN |  | H950 TWIN
Höjd 950mm | 85 |  |  | 118 |  | 168 |  | 218 |  | Höjd 950mm TWIN | 85 |  |  | 118 |  | 168 |  | 218 |  | STRADA DBE Höjd 950mm | 85 |  |  | 115 |  | 165 |  | 215
| Längd | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  |  | Längd | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  |  | Längd | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT:
| (mm) | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor |  | (mm) | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor |  | (mm) | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor
| 500 | [9 empty] | 500 | 0
| 600 | 735.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 600 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 600 | 871 |  | 1378 |  | 2086 |  | 2832
| 700 | 858.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 700 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 700 | 993 |  | 1557 |  | 2354 |  | 3224
| 800 | 980.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 800 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 800 | 1116 |  | 1737 |  | 2622 |  | 3616
| 900 | 1103.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 900 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 900 | 1373 |  | 2216 |  | 3369 |  | 4488
| 1000 | 1226 | [8 empty] | 1000 | [9 empty] | 1000 | 1496 | 1 | 2396 | 1 | 3637 | 1 | 4880 | 1
| 1100 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1100 | 1619 |  | 2576 |  | 3905 |  | 5272
| 1200 | 1471.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1200 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1200 | 1741 |  | 2755 |  | 4172 |  | 5664
| 1400 | 1716.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1400 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1400 | 1986 |  | 3114 |  | 4708 |  | 6448
| 1600 | [9 empty] | 1600 | [9 empty] | 1600
| 1800 | [9 empty] | 1800 | [9 empty] | 1800
| 2000 | [9 empty] | 2000 | [9 empty] | 2000
| 2200 | [9 empty] | 2200
| 2400 | [9 empty] | 2400 | [9 empty] | 2400
| 2600 | [9 empty] | 2600
| 2800 | [9 empty] | 2800 | [9 empty] | 2800
| 3000 | [9 empty] | 3000
Note on K11: Ventil Compact
Note on K32: Ventil Compact
Note on K53: Ventil Compact
Note on K74: Ventil Compact