## LKH
Lisa Hygien
Tilloppstemp.°C | 55 | Returtemp.°C | 45 | Rumstemp.°C | 20
|  |  |  | Version: | 2024-11-22
Höjd 70
Effekt (watt)
Längd (mm) | 20 | 30 | 40 | 50
400 | 44.5755 | 65.5787 | 80.2753 | 94.26
500 | 55.7194 | 81.9734 | 100.3441 | 117.825
600 | 66.8632 | 98.3681 | 120.4129 | 141.39
700 | 78.0071 | 114.7628 | 140.4817 | 164.955
800 | 89.151 | 131.1574 | 160.5505 | 188.5201
900 | 100.2949 | 147.5521 | 180.6193 | 212.0851
1000 | 111.4387 | 163.9468 | 200.6881 | 235.6501
1100 | 122.5826 | 180.3415 | 220.7569 | 259.2151
1200 | 133.7265 | 196.7362 | 240.8258 | 282.7801
1300 | 144.8703 | 213.1308 | 260.8946 | 306.3451
1400 | 156.0142 | 229.5255 | 280.9634 | 329.9101
1500 | 167.1581 | 245.9202 | 301.0322 | 353.4751
1600 | 178.302 | 262.3149 | 321.101 | 377.0401
1700 | 189.4458 | 278.7096 | 341.1698 | 400.6051
1800 | 200.5897 | 295.1042 | 361.2386 | 424.1701
1900 | 211.7336 | 311.4989 | 381.3074 | 447.7351
2000 | 222.8775 | 327.8936 | 401.3763 | 471.3001
2100 | 234.0213 | 344.2883 | 421.4451 | 494.8651
2200 | 245.1652 | 360.683 | 441.5139 | 518.4302
2300 | 256.3091 | 377.0776 | 461.5827 | 541.9952
2400 | 267.4529 | 393.4723 | 481.6515 | 565.5602
2500 | 278.5968 | 409.867 | 501.7203 | 589.1252
2600 | 289.7407 | 426.2617 | 521.7891 | 612.6902
2700 | 300.8846 | 442.6563 | 541.858 | 636.2552
2800 | 312.0284 | 459.051 | 561.9268 | 659.8202
2900 | 323.1723 | 475.4457 | 581.9956 | 683.3852
3000 | 334.3162 | 491.8404 | 602.0644 | 706.9502
3200 | 356.6039 | 524.6297 | 642.202 | 754.0802
3400 | 378.8917 | 557.4191 | 682.3396 | 801.2102
3600 | 401.1794 | 590.2085 | 722.4773 | 848.3403
3800 | 423.4672 | 622.9978 | 762.6149 | 895.4703
4000 | 445.7549 | 655.7872 | 802.7525 | 942.6003
4200 | - | 688.5765 | 842.8902 | 989.7303
4400 | - | 721.3659 | 883.0278 | 1036.8603
4600 | - | 754.1553 | 923.1654 | 1083.9903
4800 | - | 786.9446 | 963.303 | 1131.1203
5000 | - | 819.734 | 1003.4407 | 1178.2504
5200 | - | 852.5233 | 1043.5783 | 1225.3804
5400 | - | 885.3127 | 1083.7159 | 1272.5104
5600 | - | 918.1021 | 1123.8535 | 1319.6404
5800 | - | 950.8914 | 1163.9912 | 1366.7704
6000 | - | 983.6808 | 1204.1288 | 1413.9004
Höjd 140
Effekt (watt)
Längd (mm) | 20 | 30 | 40 | 50
400 | 68.2923 | 91.5774 | 115.6373 | 135.6939
500 | 85.3654 | 114.4718 | 144.5466 | 169.6174
600 | 102.4384 | 137.3661 | 173.4559 | 203.5409
700 | 119.5115 | 160.2605 | 202.3653 | 237.4643
800 | 136.5846 | 183.1548 | 231.2746 | 271.3878
900 | 153.6577 | 206.0492 | 260.1839 | 305.3113
1000 | 170.7307 | 228.9436 | 289.0932 | 339.2348
1100 | 187.8038 | 251.8379 | 318.0026 | 373.1582
1200 | 204.8769 | 274.7323 | 346.9119 | 407.0817
1300 | 221.95 | 297.6266 | 375.8212 | 441.0052
1400 | 239.023 | 320.521 | 404.7305 | 474.9287
1500 | 256.0961 | 343.4153 | 433.6399 | 508.8522
1600 | 273.1692 | 366.3097 | 462.5492 | 542.7756
1700 | 290.2422 | 389.204 | 491.4585 | 576.6991
1800 | 307.3153 | 412.0984 | 520.3678 | 610.6226
1900 | 324.3884 | 434.9927 | 549.2772 | 644.5461
2000 | 341.4615 | 457.8871 | 578.1865 | 678.4695
2100 | 358.5345 | 480.7815 | 607.0958 | 712.393
2200 | 375.6076 | 503.6758 | 636.0051 | 746.3165
2300 | 392.6807 | 526.5702 | 664.9145 | 780.24
2400 | 409.7538 | 549.4645 | 693.8238 | 814.1634
2500 | 426.8268 | 572.3589 | 722.7331 | 848.0869
2600 | 443.8999 | 595.2532 | 751.6424 | 882.0104
2700 | 460.973 | 618.1476 | 780.5518 | 915.9339
2800 | 478.0461 | 641.0419 | 809.4611 | 949.8574
2900 | 495.1191 | 663.9363 | 838.3704 | 983.7808
3000 | 512.1922 | 686.8307 | 867.2797 | 1017.7043
3200 | 546.3384 | 732.6194 | 925.0984 | 1085.5513
3400 | 580.4845 | 778.4081 | 982.917 | 1153.3982
3600 | 580.4845 | 778.4081 | 982.917 | 1153.3982
3800 | 614.6306 | 824.1968 | 1040.7357 | 1221.2452
4000 | 682.9229 | 915.7742 | 1156.373 | 1356.9391
4200 | - | 961.5629 | 1214.1916 | 1424.786
4400 | - | 1007.3516 | 1272.0103 | 1492.633
4600 | - | 1053.1403 | 1329.8289 | 1560.4799
4800 | - | 1098.929 | 1387.6476 | 1628.3269
5000 | - | 1144.7178 | 1445.4662 | 1696.1739
5200 | - | 1190.5065 | 1503.2849 | 1764.0208
5400 | - | 1236.2952 | 1561.1035 | 1831.8678
5600 | - | 1282.0839 | 1618.9222 | 1899.7147
5800 | - | 1327.8726 | 1676.7408 | 1967.5617
6000 | - | 1373.6613 | 1734.5595 | 2035.4086
Höjd 210
Effekt (watt)
Längd (mm) | 20 | 30 | 40 | 50
400 | 92.7914 | 112.9152 | 136.2768 | 164.6248
500 | 115.9893 | 141.1439 | 170.346 | 205.781
600 | 139.1871 | 169.3727 | 204.4152 | 246.9372
700 | 162.385 | 197.6015 | 238.4843 | 288.0935
800 | 185.5829 | 225.8303 | 272.5535 | 329.2497
900 | 208.7807 | 254.0591 | 306.6227 | 370.4059
1000 | 231.9786 | 282.2879 | 340.6919 | 411.5621
1100 | 255.1764 | 310.5167 | 374.7611 | 452.7183
1200 | 278.3743 | 338.7455 | 408.8303 | 493.8745
1300 | 301.5721 | 366.9743 | 442.8995 | 535.0307
1400 | 324.77 | 395.203 | 476.9687 | 576.1869
1500 | 347.9679 | 423.4318 | 511.0379 | 617.3431
1600 | 371.1657 | 451.6606 | 545.1071 | 658.4993
1700 | 394.3636 | 479.8894 | 579.1763 | 699.6555
1800 | 417.5614 | 508.1182 | 613.2455 | 740.8117
1900 | 440.7593 | 536.347 | 647.3146 | 781.9679
2000 | 463.9571 | 564.5758 | 681.3838 | 823.1242
2100 | 487.155 | 592.8046 | 715.453 | 864.2804
2200 | 510.3529 | 621.0334 | 749.5222 | 905.4366
2300 | 533.5507 | 649.2621 | 783.5914 | 946.5928
2400 | 556.7486 | 677.4909 | 817.6606 | 987.749
2500 | 579.9464 | 705.7197 | 851.7298 | 1028.9052
2600 | 603.1443 | 733.9485 | 885.799 | 1070.0614
2700 | 626.3422 | 762.1773 | 919.8682 | 1111.2176
2800 | 649.54 | 790.4061 | 953.9374 | 1152.3738
2900 | 672.7379 | 818.6349 | 988.0066 | 1193.53
3000 | 695.9357 | 846.8637 | 1022.0758 | 1234.6862
3200 | 742.3314 | 903.3212 | 1090.2141 | 1316.9986
3400 | 788.7272 | 959.7788 | 1158.3525 | 1399.3111
3600 | 835.1229 | 1016.2364 | 1226.4909 | 1481.6235
3800 | 881.5186 | 1072.694 | 1294.6293 | 1563.9359
4000 | 927.9143 | 1129.1516 | 1362.7677 | 1646.2483
4200 | - | 1185.6091 | 1430.9061 | 1728.5607
4400 | - | 1242.0667 | 1499.0444 | 1810.8731
4600 | - | 1298.5243 | 1567.1828 | 1893.1856
4800 | - | 1354.9819 | 1635.3212 | 1975.498
5000 | - | 1411.4394 | 1703.4596 | 2057.8104
5200 | - | 1467.897 | 1771.598 | 2140.1228
5400 | - | 1524.3546 | 1839.7364 | 2222.4352
5600 | - | 1580.8122 | 1907.8747 | 2304.7476
5800 | - | 1637.2698 | 1976.0131 | 2387.06
6000 | - | 1693.7273 | 2044.1515 | 2469.3725
Höjd 280
Effekt (watt)
Längd (mm) | 20 | 30 | 40 | 50
400 | 121.1959 | 139.3139 | 169.9698 | 201.3142
500 | 151.4948 | 174.1424 | 212.4622 | 251.6427
600 | 181.7938 | 208.9709 | 254.9547 | 301.9713
700 | 212.0927 | 243.7993 | 297.4471 | 352.2998
800 | 242.3917 | 278.6278 | 339.9396 | 402.6284
900 | 272.6907 | 313.4563 | 382.432 | 452.9569
1000 | 302.9896 | 348.2848 | 424.9245 | 503.2855
1100 | 333.2886 | 383.1132 | 467.4169 | 553.614
1200 | 363.5876 | 417.9417 | 509.9094 | 603.9426
1300 | 393.8865 | 452.7702 | 552.4018 | 654.2711
1400 | 424.1855 | 487.5987 | 594.8943 | 704.5997
1500 | 454.4844 | 522.4271 | 637.3867 | 754.9282
1600 | 484.7834 | 557.2556 | 679.8792 | 805.2568
1700 | 515.0824 | 592.0841 | 722.3716 | 855.5853
1800 | 545.3813 | 626.9126 | 764.8641 | 905.9139
1900 | 575.6803 | 661.741 | 807.3565 | 956.2424
2000 | 605.9793 | 696.5695 | 849.849 | 1006.571
2100 | 636.2782 | 731.398 | 892.3414 | 1056.8995
2200 | 666.5772 | 766.2265 | 934.8339 | 1107.228
2300 | 696.8762 | 801.0549 | 977.3263 | 1157.5566
2400 | 727.1751 | 835.8834 | 1019.8188 | 1207.8851
2500 | 757.4741 | 870.7119 | 1062.3112 | 1258.2137
2600 | 787.773 | 905.5404 | 1104.8037 | 1308.5422
2700 | 818.072 | 940.3688 | 1147.2961 | 1358.8708
2800 | 848.371 | 975.1973 | 1189.7886 | 1409.1993
2900 | 878.6699 | 1010.0258 | 1232.281 | 1459.5279
3000 | 908.9689 | 1044.8543 | 1274.7735 | 1509.8564
3200 | 969.5668 | 1114.5112 | 1359.7584 | 1610.5135
3400 | 1030.1648 | 1184.1682 | 1444.7433 | 1711.1706
3600 | 1090.7627 | 1253.8251 | 1529.7281 | 1811.8277
3800 | 1151.3606 | 1323.4821 | 1614.713 | 1912.4848
4000 | 1211.9585 | 1393.139 | 1699.6979 | 2013.1419
4200 | - | 1462.796 | 1784.6828 | 2113.799
4400 | - | 1532.4529 | 1869.6677 | 2214.4561
4600 | - | 1602.1099 | 1954.6526 | 2315.1132
4800 | - | 1671.7668 | 2039.6375 | 2415.7703
5000 | - | 1741.4238 | 2124.6224 | 2516.4274
5200 | - | 1811.0807 | 2209.6073 | 2617.0845
5400 | - | 1880.7377 | 2294.5922 | 2717.7416
5600 | - | 1950.3946 | 2379.5771 | 2818.3987
5800 | - | 2020.0516 | 2464.562 | 2919.0558
6000 | - | 2089.7085 | 2549.5469 | 3019.7129
För att upprätthålla en ständig produktutveckling förbehåller Epecon sig rätten att ändra tekniska specifikationer utan föregående meddelande.
Epecon reserverar sig för eventuella feltryck/felaktig data

## Ark2 (hidden)
H=300
10 | 11 | 21 | 22 | 33 |  | 10 | 11 | 21 | 22 | 33
124.9648 | 189.2 | 294.8 | 354.4 | 503.6 | 400 | 312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259
156.206 | 236.5 | 368.5 | 443 | 629.5 | 500 | 312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259
187.4472 | 283.8 | 442.2 | 531.6 | 755.4 | 600 | 312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259
218.2236 | 331.1 | 515.9 | 620.2 | 881.3 | 700 | 311.748 | 473 | 737 | 886 | 1259
249.9296 | 378.4 | 589.6 | 708.8 | 1007.2 | 800 | 312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259
281.1708 | 425.7 | 663.3 | 797.4 | 1133.1 | 900 | 312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259
312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259 | 1000 | 312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259
343.6532 | 520.3 | 810.7 | 974.6 | 1384.9 | 1100 | 312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259
374.8944 | 567.6 | 884.4 | 1063.2 | 1510.8 | 1200 | 312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259
436.912 | 662.2 | 1031.8 | 1240.4 | 1762.6 | 1400 | 312.08 | 473 | 737 | 886 | 1259
499.328 | 756.8 | 1179.2 | 1417.6 | 2014.4 | 1600 | 312.08 | 473 | 737 | 886 | 1259
561.744 | 851.4 | 1326.6 | 1594.8 | 2266.2 | 1800 | 312.08 | 473 | 737 | 886 | 1259
624.16 | 946 | 1474 | 1772 | 2518 | 2000 | 312.08 | 473 | 737 | 886 | 1259
717.784 | 1087.9 | 1695.1 | 2037.8 | 2895.7 | 2300 | 312.08 | 473 | 737 | 886 | 1259
811.408 | 1229.8 | 1916.2 | 2303.6 | 3273.4 | 2600 | 312.08 | 473 | 737 | 886 | 1259
936.24 | 1419 | 2211 | 2658 | 3777 | 3000 | 312.08 | 473 | 737 | 886 | 1259
H=400
10 | 11 | 21 | 22 | 33 |  | 10 | 11 | 21 | 22 | 33
161.5388 | 255.2 | 386 | 466.4 | 655.2 | 400 | 403.847 | 638 | 965 | 1166 | 1638
202.57 | 319 | 482.5 | 583 | 819 | 500 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638
243.6012 | 382.8 | 579 | 699.6 | 982.8 | 600 | 406.002 | 638 | 965 | 1166 | 1638
284.2014 | 446.6 | 675.5 | 816.2 | 1146.6 | 700 | 406.002 | 638 | 965 | 1166 | 1638
324.8016 | 510.4 | 772 | 932.8 | 1310.4 | 800 | 406.002 | 638 | 965 | 1166 | 1638
365.4018 | 574.2 | 868.5 | 1049.4 | 1474.2 | 900 | 406.002 | 638 | 965 | 1166 | 1638
408.157 | 638 | 965 | 1166 | 1638 | 1000 | 408.157 | 638 | 965 | 1166 | 1638
446.1281 | 701.8 | 1061.5 | 1282.6 | 1801.8 | 1100 | 405.571 | 638 | 965 | 1166 | 1638
486.168 | 765.6 | 1158 | 1399.2 | 1965.6 | 1200 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638
567.196 | 893.2 | 1351 | 1632.4 | 2293.2 | 1400 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638
648.224 | 1020.8 | 1544 | 1865.6 | 2620.8 | 1600 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638
729.252 | 1148.4 | 1737 | 2098.8 | 2948.4 | 1800 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638
810.28 | 1276 | 1930 | 2332 | 3276 | 2000 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638
931.822 | 1467.4 | 2219.5 | 2681.8 | 3767.4 | 2300 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638
1053.364 | 1658.8 | 2509 | 3031.6 | 4258.8 | 2600 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638
1215.42 | 1914 | 2895 | 3498 | 4914 | 3000 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638
H=500
10 | 11 | 21 | 22 | 33 |  | 10 | 11 | 21 | 22 | 33
198.528 | 322 | 476 | 577.2 | 804.4 | 400 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
248.16 | 402.5 | 595 | 721.5 | 1005.5 | 500 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
297.792 | 483 | 714 | 865.8 | 1206.6 | 600 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
347.424 | 563.5 | 833 | 1010.1 | 1407.7 | 700 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
397.056 | 644 | 952 | 1154.4 | 1608.8 | 800 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
446.688 | 724.5 | 1071 | 1298.7 | 1809.9 | 900 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011 | 1000 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
545.952 | 885.5 | 1309 | 1587.3 | 2212.1 | 1100 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
595.584 | 966 | 1428 | 1731.6 | 2413.2 | 1200 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
694.848 | 1127 | 1666 | 2020.2 | 2815.4 | 1400 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
794.112 | 1288 | 1904 | 2308.8 | 3217.6 | 1600 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
893.376 | 1449 | 2142 | 2597.4 | 3619.8 | 1800 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
992.64 | 1610 | 2380 | 2886 | 4022 | 2000 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
1141.536 | 1851.5 | 2737 | 3318.9 | 4625.3 | 2300 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
1290.432 | 2093 | 3094 | 3751.8 | 5228.6 | 2600 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
1488.96 | 2415 | 3570 | 4329 | 6033 | 3000 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
H=600 | [10 empty] | 0.52004
10 | 11 | 21 | 22 | 33 |  | 10 | 11 | 21 | 22 | 33
233.872 | 389.6 | 564.8 | 687.6 | 950.8 | 400 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
292.34 | 487 | 706 | 859.5 | 1188.5 | 500 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
350.808 | 584.4 | 847.2 | 1031.4 | 1426.2 | 600 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
409.276 | 681.8 | 988.4 | 1203.3 | 1663.9 | 700 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
467.744 | 779.2 | 1129.6 | 1375.2 | 1901.6 | 800 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
526.212 | 876.6 | 1270.8 | 1547.1 | 2139.3 | 900 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377 | 1000 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
643.148 | 1071.4 | 1553.2 | 1890.9 | 2614.7 | 1100 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
701.616 | 1168.8 | 1694.4 | 2062.8 | 2852.4 | 1200 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
818.552 | 1363.6 | 1976.8 | 2406.6 | 3327.8 | 1400 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
935.488 | 1558.4 | 2259.2 | 2750.4 | 3803.2 | 1600 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
1052.424 | 1753.2 | 2541.6 | 3094.2 | 4278.6 | 1800 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
1169.36 | 1948 | 2824 | 3438 | 4754 | 2000 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
1344.764 | 2240.2 | 3247.6 | 3953.7 | 5467.1 | 2300 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
1520.168 | 2532.4 | 3671.2 | 4469.4 | 6180.2 | 2600 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
1754.04 | 2922 | 4236 | 5157 | 7131 | 3000 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
H=200
10 | 11 | 21 | 22 | 33 |  | 10 | 11 | 21 | 22 | 33
86.394 | 124 | 201.6 | 240.4 | 346.8 | 400 | 215.985 | 310 | 504 | 601 | 867
108.57 | 155 | 252 | 300.5 | 433.5 | 500 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867
130.5612 | 186 | 302.4 | 360.6 | 520.2 | 600 | 217.602 | 310 | 504 | 601 | 867
152.3214 | 217 | 352.8 | 420.7 | 606.9 | 700 | 217.602 | 310 | 504 | 601 | 867
174.0816 | 248 | 403.2 | 480.8 | 693.6 | 800 | 217.602 | 310 | 504 | 601 | 867
195.426 | 279 | 453.6 | 540.9 | 780.3 | 900 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867
217.14 | 310 | 504 | 601 | 867 | 1000 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867
238.854 | 341 | 554.4 | 661.1 | 953.7 | 1100 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867
260.568 | 372 | 604.8 | 721.2 | 1040.4 | 1200 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867
303.996 | 434 | 705.6 | 841.4 | 1213.8 | 1400 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867
347.424 | 496 | 806.4 | 961.6 | 1387.2 | 1600 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867
390.852 | 558 | 907.2 | 1081.8 | 1560.6 | 1800 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867
434.28 | 620 | 1008 | 1202 | 1734 | 2000 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867
499.422 | 713 | 1159.2 | 1382.3 | 1994.1 | 2300 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867
564.564 | 806 | 1310.4 | 1562.6 | 2254.2 | 2600 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867
651.42 | 930 | 1512 | 1803 | 2601 | 3000 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867
H=700
10 | 11 | 21 | 22 | 33
275 | 464 | 655 | 796 | 1118 | 400
344 | 581 | 819 | 997 | 1397 | 500
412 | 697 | 963 | 1197 | 1676 | 600
481 | 827 | 1147 | 1397 | 1956 | 700
550 | 929 | 1310 | 1598 | 2235 | 800
618 | 1063 | 1474 | 1796 | 2524 | 900
687 | 1181 | 1638 | 1995 | 2794 | 1000
756 | 1299 | 1802 | 2194 | 3073 | 1100
824 | 1393 | 1985 | 2394 | 3353 | 1200
962 | 1628 | 2293 | 2793 | 3911 | 1400
1099 | 1858 | 2620 | 3192 | 4470 | 1600
1237 | 2090 | 2948 | 3591 | 5029 | 1800
1374 | 2322 | 3275 | 3990 | 5588 | 2000
1580 | 2671 | 3766 | 4588 | 6426 | 2300
1786 | 3019 | 4258 | 5166 | 7264 | 2600
2061 | 3484 | 4913 | 5984 | 8381 | 3000
H=900
10 | 11 | 21 | 22 | 33 |  | 10 | 11 | 21 | 22 | 33
350 | 569 | 812 | 959 | 1347 | 400
438 | 711 | 1015 | 1199 | 1638 | 500
526 | 853 | 1218 | 1439 | 2020 | 600
613 | 995 | 1421 | 1679 | 2357 | 700
701 | 1137 | 1624 | 1919 | 2694 | 800
788 | 1280 | 1827 | 2159 | 3030 | 900
876 | 1422 | 2030 | 2399 | 3367 | 1000
964 | 1564 | 2233 | 2639 | 3704 | 1100
1051 | 1706 | 2436 | 2878 | 4040 | 1200
1227 | 1990 | 2841 | 3358 | 4714 | 1400
1402 | 2275 | 3247 | 3838 | 5387 | 1600
1577 | 2559 | 3653 | 4317 | 6060 | 1800
1752 | 2843 | 4059 | 4997 | 6734 | 2000
2015 | 3270 | 4668 | 5517 | 7744 | 2300
2278 | 3696 | 5277 | 6236 | 8754 | 2600
2629 | 4265 | 6089 | 7196 | 10101 | 3000

## Blad1 (hidden)
Höjd 70
| 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | 2024-11-22 | Tog bort längd 500
400 | 80.4 |  | 123.2 |  | 151.2 |  | 178
500 | 100.5 |  | 154 |  | 189 |  | 222.5
600 | 120.6 |  | 184.8 |  | 226.8 |  | 267
700 | 140.7 |  | 215.6 |  | 264.6 |  | 311.5
800 | 160.8 |  | 246.4 |  | 302.4 |  | 356
900 | 180.9 |  | 277.2 |  | 340.2 |  | 400.5
1000 | 201 | 1.1412 | 308 | 1.22 | 378 | 1.225 | 445 | 1.23
1100 | 221.1 |  | 338.8 |  | 415.8 |  | 489.5
1200 | 241.2 |  | 369.6 |  | 453.6 |  | 534
1300 | 261.3 |  | 400.4 |  | 491.4 |  | 578.5
1400 | 281.4 |  | 431.2 |  | 529.2 |  | 623
1500 | 301.5 |  | 462 |  | 567 |  | 667.5
1600 | 321.6 |  | 492.8 |  | 604.8 |  | 712
1700 | 341.7 |  | 523.6 |  | 642.6 |  | 756.5
1800 | 361.8 |  | 554.4 |  | 680.4 |  | 801
1900 | 381.9 |  | 585.2 |  | 718.2 |  | 845.5
2000 | 402 |  | 616 |  | 756 |  | 890
2100 | 422.1 |  | 646.8 |  | 793.8 |  | 934.5
2200 | 442.2 |  | 677.6 |  | 831.6 |  | 979
2300 | 462.3 |  | 708.4 |  | 869.4 |  | 1023.5
2400 | 482.4 |  | 739.2 |  | 907.2 |  | 1068
2500 | 502.5 |  | 770 |  | 945 |  | 1112.5
2600 | 522.6 |  | 800.8 |  | 982.8 |  | 1157
2700 | 542.7 |  | 831.6 |  | 1020.6 |  | 1201.5
2800 | 562.8 |  | 862.4 |  | 1058.4 |  | 1246
2900 | 582.9 |  | 893.2 |  | 1096.2 |  | 1290.5
3000 | 603 |  | 924 |  | 1134 |  | 1335
3200 | 643.2 |  | 985.6 |  | 1209.6 |  | 1424
3400 | 683.4 |  | 1047.2 |  | 1285.2 |  | 1513
3600 | 723.6 |  | 1108.8 |  | 1360.8 |  | 1602
3800 | 763.8 |  | 1170.4 |  | 1436.4 |  | 1691
4000 | 804 |  | 1232 |  | 1512 |  | 1780
4200 | 844.2 |  | 1293.6 |  | 1587.6 |  | 1869
4400 | 884.4 |  | 1355.2 |  | 1663.2 |  | 1958
4600 | 924.6 |  | 1416.8 |  | 1738.8 |  | 2047
4800 | 964.8 |  | 1478.4 |  | 1814.4 |  | 2136
5000 | 1005 |  | 1540 |  | 1890 |  | 2225
5200 | 1045.2 |  | 1601.6 |  | 1965.6 |  | 2314
5400 | 1085.4 |  | 1663.2 |  | 2041.2 |  | 2403
5600 | 1125.6 |  | 1724.8 |  | 2116.8 |  | 2492
5800 | 1165.8 |  | 1786.4 |  | 2192.4 |  | 2581
6000 | 1206 |  | 1848 |  | 2268 |  | 2670
Höjd 140
| 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n
400 | 130 |  | 176 |  | 220 |  | 266
500 | 162.5 |  | 220 |  | 275 |  | 332.5
600 | 195 |  | 264 |  | 330 |  | 399
700 | 227.5 |  | 308 |  | 385 |  | 465.5
800 | 260 |  | 352 |  | 440 |  | 532
900 | 292.5 |  | 396 |  | 495 |  | 598.5
1000 | 325 | 1.2455 | 440 | 1.264 | 550 | 1.2444 | 665 | 1.3023
1100 | 357.5 |  | 484 |  | 605 |  | 731.5
1200 | 390 |  | 528 |  | 660 |  | 798
1300 | 422.5 |  | 572 |  | 715 |  | 864.5
1400 | 455 |  | 616 |  | 770 |  | 931
1500 | 487.5 |  | 660 |  | 825 |  | 997.5
1600 | 520 |  | 704 |  | 880 |  | 1064
1700 | 552.5 |  | 748 |  | 935 |  | 1130.5
1800 | 585 |  | 792 |  | 990 |  | 1197
1900 | 617.5 |  | 836 |  | 1045 |  | 1263.5
2000 | 650 |  | 880 |  | 1100 |  | 1330
2100 | 682.5 |  | 924 |  | 1155 |  | 1396.5
2200 | 715 |  | 968 |  | 1210 |  | 1463
2300 | 747.5 |  | 1012 |  | 1265 |  | 1529.5
2400 | 780 |  | 1056 |  | 1320 |  | 1596
2500 | 812.5 |  | 1100 |  | 1375 |  | 1662.5
2600 | 845 |  | 1144 |  | 1430 |  | 1729
2700 | 877.5 |  | 1188 |  | 1485 |  | 1795.5
2800 | 910 |  | 1232 |  | 1540 |  | 1862
2900 | 942.5 |  | 1276 |  | 1595 |  | 1928.5
3000 | 975 |  | 1320 |  | 1650 |  | 1995
3200 | 1040 |  | 1408 |  | 1760 |  | 2128
3400 | 1105 |  | 1496 |  | 1870 |  | 2261
3400 | 1105 |  | 1496 |  | 1870 |  | 2261
3600 | 1170 |  | 1584 |  | 1980 |  | 2394
4000 | 1300 |  | 1760 |  | 2200 |  | 2660
4200 | 1365 |  | 1848 |  | 2310 |  | 2793
4400 | 1430 |  | 1936 |  | 2420 |  | 2926
4600 | 1495 |  | 2024 |  | 2530 |  | 3059
4800 | 1560 |  | 2112 |  | 2640 |  | 3192
5000 | 1625 |  | 2200 |  | 2750 |  | 3325
5200 | 1690 |  | 2288 |  | 2860 |  | 3458
5400 | 1755 |  | 2376 |  | 2970 |  | 3591
5600 | 1820 |  | 2464 |  | 3080 |  | 3724
5800 | 1885 |  | 2552 |  | 3190 |  | 3857
6000 | 1950 |  | 2640 |  | 3300 |  | 3990
Höjd 210
| 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n
400 | 180 |  | 222 |  | 268 |  | 324
500 | 225 |  | 277.5 |  | 335 |  | 405
600 | 270 |  | 333 |  | 402 |  | 486
700 | 315 |  | 388.5 |  | 469 |  | 567
800 | 360 |  | 444 |  | 536 |  | 648
900 | 405 |  | 499.5 |  | 603 |  | 729
1000 | 450 | 1.282 | 555 | 1.308 | 670 | 1.3085 | 810 | 1.31 | Mätningen på typ 30 är orimligt hög, den mätningen är felbenämnd i filnamnet. 555W är uppskattat
1100 | 495 |  | 610.5 |  | 737 |  | 891
1200 | 540 |  | 666 |  | 804 |  | 972
1300 | 585 |  | 721.5 |  | 871 |  | 1053
1400 | 630 |  | 777 |  | 938 |  | 1134
1500 | 675 |  | 832.5 |  | 1005 |  | 1215
1600 | 720 |  | 888 |  | 1072 |  | 1296
1700 | 765 |  | 943.5 |  | 1139 |  | 1377
1800 | 810 |  | 999 |  | 1206 |  | 1458
1900 | 855 |  | 1054.5 |  | 1273 |  | 1539
2000 | 900 |  | 1110 |  | 1340 |  | 1620
2100 | 945 |  | 1165.5 |  | 1407 |  | 1701
2200 | 990 |  | 1221 |  | 1474 |  | 1782
2300 | 1035 |  | 1276.5 |  | 1541 |  | 1863
2400 | 1080 |  | 1332 |  | 1608 |  | 1944
2500 | 1125 |  | 1387.5 |  | 1675 |  | 2025
2600 | 1170 |  | 1443 |  | 1742 |  | 2106
2700 | 1215 |  | 1498.5 |  | 1809 |  | 2187
2800 | 1260 |  | 1554 |  | 1876 |  | 2268
2900 | 1305 |  | 1609.5 |  | 1943 |  | 2349
3000 | 1350 |  | 1665 |  | 2010 |  | 2430
3200 | 1440 |  | 1776 |  | 2144 |  | 2592
3400 | 1530 |  | 1887 |  | 2278 |  | 2754
3600 | 1620 |  | 1998 |  | 2412 |  | 2916
3800 | 1710 |  | 2109 |  | 2546 |  | 3078
4000 | 1800 |  | 2220 |  | 2680 |  | 3240
4200 | 1890 |  | 2331 |  | 2814 |  | 3402
4400 | 1980 |  | 2442 |  | 2948 |  | 3564
4600 | 2070 |  | 2553 |  | 3082 |  | 3726
4800 | 2160 |  | 2664 |  | 3216 |  | 3888
5000 | 2250 |  | 2775 |  | 3350 |  | 4050
5200 | 2340 |  | 2886 |  | 3484 |  | 4212
5400 | 2430 |  | 2997 |  | 3618 |  | 4374
5600 | 2520 |  | 3108 |  | 3752 |  | 4536
5800 | 2610 |  | 3219 |  | 3886 |  | 4698
6000 | 2700 |  | 3330 |  | 4020 |  | 4860
Höjd 280
| 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n
400 | 229.6 |  | 272.8 |  | 322 |  | 387.2
500 | 287 |  | 341 |  | 402.5 |  | 484
600 | 344.4 |  | 409.2 |  | 483 |  | 580.8
700 | 401.8 |  | 477.4 |  | 563.5 |  | 677.6
800 | 459.2 |  | 545.6 |  | 644 |  | 774.4
900 | 516.6 |  | 613.8 |  | 724.5 |  | 871.2
1000 | 574 | 1.2362 | 682 | 1.3002 | 805 | 1.2362 | 968 | 1.2655
1100 | 631.4 |  | 750.2 |  | 885.5 |  | 1064.8
1200 | 688.8 |  | 818.4 |  | 966 |  | 1161.6
1300 | 746.2 |  | 886.6 |  | 1046.5 |  | 1258.4
1400 | 803.6 |  | 954.8 |  | 1127 |  | 1355.2
1500 | 861 |  | 1023 |  | 1207.5 |  | 1452
1600 | 918.4 |  | 1091.2 |  | 1288 |  | 1548.8
1700 | 975.8 |  | 1159.4 |  | 1368.5 |  | 1645.6
1800 | 1033.2 |  | 1227.6 |  | 1449 |  | 1742.4
1900 | 1090.6 |  | 1295.8 |  | 1529.5 |  | 1839.2
2000 | 1148 |  | 1364 |  | 1610 |  | 1936
2100 | 1205.4 |  | 1432.2 |  | 1690.5 |  | 2032.8
2200 | 1262.8 |  | 1500.4 |  | 1771 |  | 2129.6
2300 | 1320.2 |  | 1568.6 |  | 1851.5 |  | 2226.4
2400 | 1377.6 |  | 1636.8 |  | 1932 |  | 2323.2
2500 | 1435 |  | 1705 |  | 2012.5 |  | 2420
2600 | 1492.4 |  | 1773.2 |  | 2093 |  | 2516.8
2700 | 1549.8 |  | 1841.4 |  | 2173.5 |  | 2613.6
2800 | 1607.2 |  | 1909.6 |  | 2254 |  | 2710.4
2900 | 1664.6 |  | 1977.8 |  | 2334.5 |  | 2807.2
3000 | 1722 |  | 2046 |  | 2415 |  | 2904
3200 | 1836.8 |  | 2182.4 |  | 2576 |  | 3097.6
3400 | 1951.6 |  | 2318.8 |  | 2737 |  | 3291.2
3600 | 2066.4 |  | 2455.2 |  | 2898 |  | 3484.8
3800 | 2181.2 |  | 2591.6 |  | 3059 |  | 3678.4
4000 | 2296 |  | 2728 |  | 3220 |  | 3872
4200 | 2410.8 |  | 2864.4 |  | 3381 |  | 4065.6
4400 | 2525.6 |  | 3000.8 |  | 3542 |  | 4259.2
4600 | 2640.4 |  | 3137.2 |  | 3703 |  | 4452.8
4800 | 2755.2 |  | 3273.6 |  | 3864 |  | 4646.4
5000 | 2870 |  | 3410 |  | 4025 |  | 4840
5200 | 2984.8 |  | 3546.4 |  | 4186 |  | 5033.6
5400 | 3099.6 |  | 3682.8 |  | 4347 |  | 5227.2
5600 | 3214.4 |  | 3819.2 |  | 4508 |  | 5420.8
5800 | 3329.2 |  | 3955.6 |  | 4669 |  | 5614.4
6000 | 3444 |  | 4092 |  | 4830 |  | 5808
Note on B15: LK20: 278W (katalogvärde)
Note on B61: LK20: 388W (katalogvärde)
Note on B107: LK20: 498W (katalogvärde)
Note on B153: LK20: 608W (katalogvärde)