## Quatro Canal
NL
Formulary |  |  |  |  | Taal/language/Sprache/Langue | [7 empty] | EN
DE
Conditions | [12 empty] | FR
2
Temperatures
Heating: |  |  |  |  | Cooling:
Inlet temp. [°C] | 0 | 0 | 60 |  | Inlet temp. [°C] | 0 | 0 | 0 | 8
Return temp. [°C] | 0 | 0 | 45 |  | Return temp. [°C] | 0 | 0 | 0 | 14
Raumtemp. [°C] | 0 | 0 | 20 |  | Room temp. [°C] | 0 | 0 | 0 | 26
[5 empty] | rel. humid. [%] |  |  |  | 50%
Spezifische Lüfterdrehzahl [%] |  |  |  | 100 | (Spez.) |  |  | System: | 2-Leiter
Speed level: | Control voltage [V] | Heat output * 60/45/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity * 8/14/26 [W] | Tot. cooling capacity 8/14/26 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure *** [dB(A)] | Sound power ** [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h]
Quatro Canal Height 13,0cm Width 27cm Length 79,8cm (Type 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n-value
20% | 2 | 235.3 | 13.4881 | 0.0027571 | 65.622 | 90.8749 | 13.0231 | 0.0050752 | 16 | 24 | 1 | 38 | 1.16
40% | 4 | 383.5 | 21.9834 | 0.0066422 | 128.0602 | 175.8189 | 25.1962 | 0.016648 | 19 | 27 | 1.6 | 55 | 1.04
60% | 6 | 510.9 | 29.2863 | 0.011131 | 186.6768 | 254.1154 | 36.4167 | 0.032308 | 27.1 | 35.1 | 2.9 | 85 | 0.95
80% | 8 | 625.3 | 35.8441 | 0.016014 | 249.8824 | 337.2849 | 48.3355 | 0.053783 | 35 | 43 | 5 | 117 | 0.95
100% | 10 | 731.9 | 41.9547 | 0.021259 | 318.4074 | 426.183 | 61.0752 | 0.081946 | 38 | 46 | 7.7 | 147 | 0.98
Spez.** | 10 | 731.9 | 41.9547 | 0.17718 | 318.4074 | 426.183 | 45.6302 | 0.20892 | 38 | 46 | 7.7 | 147
Quatro Canal Height 13,0cm Width 27cm Length 108,3cm (Type 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n-value
20% | 2 | 404.3 | 23.1757 | 0.012891 | 113.6382 | 157.3687 | 22.5521 | 0.024546 | 19 | 27 | 1 | 52 | 1.16
40% | 4 | 659.75 | 37.8189 | 0.031123 | 219.5318 | 301.4038 | 43.1934 | 0.079067 | 23.9 | 31.9 | 1.8 | 78 | 1.04
60% | 6 | 878.15 | 50.3382 | 0.052075 | 320.4374 | 436.1981 | 62.5105 | 0.1538 | 29 | 37 | 3.6 | 123 | 0.95
80% | 8 | 1075.1 | 61.628 | 0.074957 | 430.6796 | 581.3205 | 83.3076 | 0.25791 | 36 | 44 | 6.5 | 168 | 0.95
100% | 10 | 1258.4 | 72.1353 | 0.099513 | 547.5418 | 732.8755 | 105.0266 | 0.39136 | 39.1 | 47.1 | 9.8 | 202 | 0.98
Spez.** | 10 | 1258.4 | 72.1353 | 0.51328 | 547.5418 |  | 78.4669 | 0.60544 | 39.1 | 47.1 | 9.8 | 202
Quatro Canal Height 13,0cm Width 27cm Length 160,8cm (Type 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n-value
20% | 2 | 709.15 | 40.6506 | 0.053952 | 200.0672 | 277.0575 | 39.7044 | 0.10343 | 20.8 | 28.8 | 2 | 90 | 1.16
40% | 4 | 1156.35 | 66.2855 | 0.13009 | 385.7051 | 529.5498 | 75.8885 | 0.33192 | 25.1 | 33.1 | 3.5 | 133 | 1.04
60% | 6 | 1538.55 | 88.1943 | 0.21751 | 562.9703 | 766.3481 | 109.8235 | 0.64561 | 31.2 | 39.2 | 6.5 | 208 | 0.95
80% | 8 | 1885 | 108.0539 | 0.3135 | 754.0568 | 1017.8069 | 145.8594 | 1.076 | 38.5 | 46.5 | 11.5 | 285 | 0.95
100% | 10 | 2206.1 | 126.4603 | 0.41611 | 959.686 | 1284.5236 | 184.0819 | 1.6358 | 41.6 | 49.6 | 17.5 | 349 | 0.98
Spez.** | 10 | 2206.1 | 126.4603 | 1.5448 | 959.686 |  | 137.5302 | 1.8214 | 41.6 | 49.6 | 17.5 | 349
Quatro Canal Height 13,0cm Width 27cm Length 180,3cm (Type 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n-value
20% | 2 | 888.55 | 50.9344 | 0.10402 | 249.6839 | 345.7678 | 49.5511 | 0.19685 | 22.1 | 30.1 | 2 | 104 | 1.16
40% | 4 | 1448.85 | 83.0525 | 0.25079 | 483.2748 | 663.507 | 95.0856 | 0.63627 | 26.9 | 34.9 | 3.6 | 156 | 1.04
60% | 6 | 1928.55 | 110.5503 | 0.41965 | 705.5502 | 960.4363 | 137.6378 | 1.2381 | 32 | 40 | 7.2 | 246 | 0.95
80% | 8 | 2362.75 | 135.44 | 0.60482 | 945.1433 | 1275.7307 | 182.8218 | 2.0639 | 39 | 47 | 13 | 336 | 0.95
100% | 10 | 2765.75 | 158.5411 | 0.80304 | 1202.2113 | 1609.1397 | 230.6018 | 3.1347 | 42.1 | 50.1 | 19.7 | 404 | 0.98
Spez.** | 10 | 2765.75 | 158.5411 | 2.4076 | 1202.2113 |  | 172.2859 | 2.8343 | 42.1 | 50.1 | 19.7 | 404
*Values according to EN 16430 | [11 empty] | v11-10-2017
**Sound power according to ISO 3741:2010
***Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)

## NL
Invulformulier
Randvoorwaarden
Temperaturen
Verwarmen: |  |  |  |  | Koelen:
Aanvoertemp. [°C] |  |  | 60 |  | Aanvoertemp. [°C] |  |  |  | 8
Retourtemp. [°C] |  |  | 45 |  | Retourtemp. [°C] |  |  |  | 14
Ruimtetemp. [°C] |  |  | 20 |  | Ruimtetemp. [°C] |  |  |  | 26
[5 empty] | rel. vocht. [%] |  |  |  | 50%
Spezifische Lüfterdrehzahl [%] |  |  |  | 100 | (Spez.) |  |  | System: | 2-Leiter
Snelheidsniveau: | Stuurspanning: [V] | Warmteafgifte * 60/45/20 [W] | Waterdebiet, verwarming [l/h] | Waterzijdig drukverlies [kPa] | Voelb. Koelcapaciteit * 8/14/26 [W] | Tot. koelcapaciteit 8/14/26 [W] | Waterdebiet, koeling [l/h] | Waterzijdig drukverlies [kPa] | Geluidsdruk *** [dB(A)] | Geluidsvermogen ** [dB(A)] | Opgenomen elektr. vermogen [W] | Luchtdebiet [m³/h]
Quatro Canal Hoogte 13,0cm Breedte 27cm Lengte 79,8cm (Type 1) | [12 empty] | n-value
0.6
0.68
0.79
0.87
0.91
Spez.** | 10 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Quatro Canal Hoogte 13,0cm Breedte 27cm Lengte 108,3cm (Type 2) | [12 empty] | n-value
0.6
0.68
0.79
0.87
0.91
Spez.** | 10 | FALSE | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Quatro Canal Hoogte 13,0cm Breedte 27cm Lengte 160,8cm (Type 3) | [12 empty] | n-value
0.6
0.68
0.79
0.87
0.91
Spez.** | 10 | FALSE | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Quatro Canal Hoogte 13,0cm Breedte 27cm Lengte 180,3cm (Type 4) | [12 empty] | n-value
0.6
0.68
0.79
0.87
0.91
Spez.** | 10 | FALSE | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
*Waardes gemeten volgens EN 16430 | [11 empty] | v11-10-2017
**Geluidsvermogen gemeten volgens ISO 3741:2010
***Geluidsdruk bij een aangenomen ruimtedemping van 8 dB(A)

## EN
Formulary
Conditions
Temperatures
Heating: |  |  |  |  | Cooling:
Inlet temp. [°C] |  |  | 60 |  | Inlet temp. [°C] |  |  |  | 8
Return temp. [°C] |  |  | 45 |  | Return temp. [°C] |  |  |  | 14
Raumtemp. [°C] |  |  | 20 |  | Room temp. [°C] |  |  |  | 26
[5 empty] | rel. humid. [%] |  |  |  | 50%
Spezifische Lüfterdrehzahl [%] |  |  |  | 100 | (Spez.) |  |  | System: | 2-Leiter
Speed level: | Control voltage [V] | Heat output * 60/45/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity * 8/14/26 [W] | Tot. cooling capacity 8/14/26 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure *** [dB(A)] | Sound power ** [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h]
Quatro Canal Height 13,0cm Width 27cm Length 79,8cm (Type 1) | [12 empty] | n-value
0.6
0.68
0.79
0.87
0.91
Spez.** | 10 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Quatro Canal Height 13,0cm Width 27cm Length 108,3cm (Type 2) | [12 empty] | n-value
0.6
0.68
0.79
0.87
0.91
Spez.** | 10 | FALSE | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Quatro Canal Height 13,0cm Width 27cm Length 160,8cm (Type 3) | [12 empty] | n-value
0.6
0.68
0.79
0.87
0.91
Spez.** | 10 | FALSE | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Quatro Canal Height 13,0cm Width 27cm Length 180,3cm (Type 4) | [12 empty] | n-value
0.6
0.68
0.79
0.87
0.91
Spez.** | 10 | FALSE | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
*Values according to EN 16430 | [11 empty] | v11-10-2017
**Sound power according to ISO 3741:2010
***Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)

## DE
Eingabefelder
Auslegungsrandbedingungen
Temperaturen
Heizen: |  |  |  |  | Kühlen:
Vorlauftemp. [°C] |  |  | 60 |  | Vorlauftemp. [°C] |  |  |  | 8
Rücklauftemp. [°C] |  |  | 45 |  | Rücklauftemp. [°C] |  |  |  | 14
Raumtemp. [°C] |  |  | 20 |  | Raumtemp. [°C] |  |  |  | 26
[5 empty] | rel. Luftf. [%] |  |  |  | 50%
Spezifische Lüfterdrehzahl [%] |  |  |  | 100 | (Spez.) |  |  | System: | 2-Leiter
Drehzahlstufe: | Regelspannung: [V] | Wärmeleistung * 60/45/20 [W] | Heizmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Sens. Kälteleistung * 8/14/26 [W] | Tot. Kälteleistung 8/14/26 [W] | Kühlmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Schalldruckpegel *** [dB(A)] | Schallleistungspegel ** [dB(A)] | Leistungsaufnahme [W] | Luftvolumenstrom [m³/h]
Quatro Canal Höhe 13,0cm Breite 27cm Länge 79,8cm (Typ 1) | [12 empty] | n-value
0.6
0.68
0.79
0.87
0.91
Spez.** | 10 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Quatro Canal Höhe 13,0cm Breite 27cm Länge 108,3cm (Typ 2) | [12 empty] | n-value
0.6
0.68
0.79
0.87
0.91
Spez.** | 10 | FALSE | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Quatro Canal Höhe 13,0cm Breite 27cm Länge 160,3cm (Typ 3) | [12 empty] | n-value
0.6
0.68
0.79
0.87
0.91
Spez.** | 10 | FALSE | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Quatro Canal Höhe 13,0cm Breite 27cm Länge 180,3cm (Typ 4) | [12 empty] | n-value
0.6
0.68
0.79
0.87
0.91
Spez.** | 10 | FALSE | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
*Leistungsangaben nach EN 16430 | [11 empty] | v11-10-2017
**Schallleistungspegel nach ISO 3741:2010
***Schalldruckpegel bei angenommener Raumdämpfung von 8dB(A)

## FR
Formulaire
Conditions
Températures
Chauffer: |  |  |  |  | Refroidir:
Temp. entrée [°C] |  |  | 60 |  | Temp. entrée [°C] |  |  |  | 8
Temp. retour [°C] |  |  | 45 |  | Temp. retour [°C] |  |  |  | 14
Temp. ambiante [°C] |  |  | 20 |  | Temp. ambiante [°C] |  |  |  | 26
[5 empty] | hum. rel. [%] |  |  |  | 50%
Spezifische Lüfterdrehzahl [%] |  |  |  | 100 | (Spez.) |  |  | System: | 2-Leiter
Niveau de vitesse | Voltage [V] | Puissance de cha. * 60/45/20 [W] | Débit d'eau, chauffer [l/h] | Perte de charge [kPa] | Puissance sens. de refr. * 8/14/26 [W] | Puissance tot. de refr. 8/14/26 [W] | Débit d'eau, refroidir [l/h] | Perte de charge [kPa] | Pression sonore *** [dB(A)] | Puissance sonore ** [dB(A)] | Puissance absorbée [W] | Débit d'air [m³/h]
Quatro Canal Hauteur 13,0cm Largeur 18cm Longueur 79,8cm (Type 1) | [12 empty] | n-value
0.6
0.68
0.79
0.87
0.91
Spez.** | 10 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Quatro Canal Hauteur 13,0cm Largeur 18cm Longueur 108,3cm (Type 2) | [12 empty] | n-value
0.6
0.68
0.79
0.87
0.91
Spez.** | 10 | FALSE | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Quatro Canal Hauteur 13,0cm Largeur 18cm Longueur 160,3cm (Type 3) | [12 empty] | n-value
0.6
0.68
0.79
0.87
0.91
Spez.** | 10 | FALSE | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Quatro Canal Hauteur 13,0cm Largeur 18cm Longueur 180,3cm (Type 4) | [12 empty] | n-value
0.6
0.68
0.79
0.87
0.91
Spez.** | 10 | FALSE | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
*Testé selon EN 16430 | [11 empty] | v11-10-2017
**Puissance sonore testé selon ISO 3741:2010
***Pression sonore avec une atténuation ambiante du 8dB(A)