## Output (W)
|  |  | Hudevad A/S |  |  |  | Language:
|  |  | Saltgade 11 |  |  |  | Enter temperature set
|  |  | DK-6760 Ribe |  |  |  | Flow temperature |  |  | Return temperature |  |  | Room temperature |  |  | ∆T
[7 empty] | Tf |  |  | Tr |  |  | Ti |  |  | dTln
[7 empty] | 12 |  |  | 40 |  |  | 20 |  |  | 6
www.hudevad.com
[7 empty] | Reduction factor * [%] |  |  | 0%
Temperature set | P5 / P5K + P5-D / P5K-D | [15 empty] | Temperature set | P5 / P5K + P5-D / P5K-D
12/40-20 | [16 empty] | 12/40-20
Height [mm] | 300 |  |  |  | 400 |  |  |  | 500 |  |  |  | 600 |  |  |  | Height [mm] | 700 | 600 |  |  | 1000 |  | 700
Type | P5 | P5K | P5-D | P5K-D | P5 | P5K | P5-D | P5K-D | P5 | P5K | P5-D | P5K-D | P5 | P5K | P5-D | P5K-D | Type | P5 | P5K | P5-D | P5K-D | P5 | P5K | P5-D | P5K-D
Length [mm] | Single |  | Double |  | Single |  | Double |  | Single |  | Double |  | Single |  | Double |  | Length [mm] | Single | Single | Double | #REF! | Single | Single | Double | #REF! | Stamdata
200
[17 empty] | 300 | [8 empty] | 3 | [11 empty] | Produkt type
400 | 8.4095 | 11.186 | 13.7104 | 16.8018 | 11.0325 | 14.5207 | 17.935 | 22.2739 | 13.6283 | 17.684 | 22.0559 | 27.249 | 16.1972 | 21.152 | 26.1509 | 32.1329 | 400 | 18.739 | 24.1034 | 30.1941 | 37.74 | 25.7053 | 32.7661 | 41.2072 | 53.2158 | language | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
500 | 10.5119 | 13.9825 | 17.1381 | 21.0023 | 13.7906 | 18.1508 | 22.4188 | 27.8424 | 17.0354 | 22.105 | 27.5699 | 34.0613 | 20.2465 | 26.44 | 32.6886 | 40.1661 | 500 | 23.4237 | 30.1293 | 37.7426 | 47.175 | 32.1317 | 40.9576 | 51.5091 | 66.5197 | Dansk | 1 | Saltgade 11 | DK-6760 Ribe | Tel.: +45 7542 0255 | www.rio.dk | www.hudevad.dk | Indtast temperatursæt | Fremløbstemperatur | Returtemperatur | Rumtemperatur | Reduceringsfaktor * [%] | P5 / P5K + P5-D / P5K-D | Højde [mm] | Type | Længde [mm] | Temperatursæt | *Reduceringsfaktor anvendes ved reduktion af varmeydelsen, f.eks. hvor radiatorer skal monteres i grav eller under loft | Enkelt | Dobbelt
600 | 12.6143 | 16.779 | 20.5657 | 25.2027 | 16.5487 | 21.781 | 26.9025 | 33.4109 | 20.4425 | 26.526 | 33.0839 | 40.8735 | 24.2957 | 31.7279 | 39.2264 | 48.1993 | 600 | 28.1084 | 36.1551 | 45.2911 | 56.61 | 38.558 | 49.1491 | 61.8109 | 79.8237 | Deutsch | 2 | Saltgade 11 | DK-6760 Ribe | Tel.: +45 7542 0255 | www.hudevad.com |  | Temperatursatz eingeben | Vorlauftemperatur | Rücklauftemperatur | Raumtemperatur | Reduktionsfaktor * [%] | P5 / P5K + P5-D / P5K-D | Bauhöhe [mm] | Typ | Baulänge [mm] | Temperatursatz | *Der Reduktionsfaktor wird für die Reduzierung der Wärmeleistung verwendet, z.B. wenn Heizkörper in Gräben oder unter Decken zu montieren sind | Einlagig | Doppellagig
700 | 14.7167 | 19.5755 | 23.9933 | 29.4032 | 19.3068 | 25.4112 | 31.3863 | 38.9793 | 23.8496 | 30.947 | 38.5979 | 47.6858 | 28.345 | 37.0159 | 45.7641 | 56.2325 | 700 | 32.7932 | 42.181 | 52.8396 | 66.045 | 44.9843 | 57.3406 | 72.1127 | 93.1276 | English | 3 | Record Hall Business Ctr, Rm 215 - 16-16A Baldwin Gardens | Hatton Garden, London EC1N 7RJ | Tel.: +44 (0) 2476 88 1200 |  | www.hudevad.com | Enter temperature set | Flow temperature | Return temperature | Room temperature | Reduction factor * [%] | P5 / P5K + P5-D / P5K-D | Height [mm] | Type | Length [mm] | Temperature set | *The reduction factor is used for heat output reduction, e.g. when radiators are to be installed in trenches or under ceilings | Single | Double
800 | 16.8191 | 22.372 | 27.4209 | 33.6036 | 22.0649 | 29.0413 | 35.87 | 44.5478 | 27.2567 | 35.368 | 44.1119 | 54.4981 | 32.3943 | 42.3039 | 52.3018 | 64.2657 | 800 | 37.4779 | 48.2068 | 60.3881 | 75.48 | 51.4107 | 65.5321 | 82.4145 | 106.4316 | François | 4 | Plomb'Art | Kim Staeger-Holst | Tel.: +33 180 815310 |  | www.hudevad.com
900 | 18.9215 | 25.1685 | 30.8485 | 37.8041 | 24.823 | 32.6715 | 40.3538 | 50.1163 | 30.6637 | 39.789 | 49.6258 | 61.3103 | 36.4436 | 47.5919 | 58.8396 | 72.2989 | 900 | 42.1627 | 54.2327 | 67.9367 | 84.915 | 57.837 | 73.7236 | 92.7163 | 119.7355 | Norsk | 5 | Saltgade 11 | DK-6760 Ribe | Tel.: +45 7542 0255 |  | www.hudevad.com
1000 | 21.0239 | 27.965 | 34.2761 | 42.0045 | 27.5811 | 36.3017 | 44.8376 | 55.6848 | 34.0708 | 44.21 | 55.1398 | 68.1226 | 40.4929 | 52.8799 | 65.3773 | 80.3321 | 1000 | 46.8474 | 60.2586 | 75.4852 | 94.35 | 64.2633 | 81.9151 | 103.0181 | 133.0395 | Svenska | 6 | Saltgade 11 | DK-6760 Ribe | Tel.: +45 7542 0255 |  | www.hudevad.com
1100 | 23.1263 | 30.7615 | 37.7037 | 46.205 | 30.3393 | 39.9318 | 49.3213 | 61.2533 | 37.4779 | 48.631 | 60.6538 | 74.9348 | 44.5422 | 58.1679 | 71.915 | 88.3654 | 1100 | 51.5321 | 66.2844 | 83.0337 | 103.785 | 70.6897 | 90.1067 | 113.3199 | 146.3434
1200 | 25.2286 | 33.558 | 41.1313 | 50.4055 | 33.0974 | 43.562 | 53.8051 | 66.8217 | 40.885 | 53.052 | 66.1678 | 81.7471 | 48.5915 | 63.4559 | 78.4528 | 96.3986 | 1200 | 56.2169 | 72.3103 | 90.5822 | 113.2199 | 77.116 | 98.2982 | 123.6217 | 159.6474
1300 | 27.331 | 36.3545 | 44.5589 | 54.6059 | 35.8555 | 47.1922 | 58.2888 | 72.3902 | 44.2921 | 57.473 | 71.6818 | 88.5593 | 52.6408 | 68.7439 | 84.9905 | 104.4318 | 1300 | 60.9016 | 78.3361 | 98.1307 | 122.6549 | 83.5423 | 106.4897 | 133.9236 | 172.9513
1400 | 29.4334 | 39.151 | 47.9865 | 58.8064 | 38.6136 | 50.8223 | 62.7726 | 77.9587 | 47.6992 | 61.894 | 77.1957 | 95.3716 | 56.6901 | 74.0319 | 91.5282 | 112.465 | 1400 | 65.5863 | 84.362 | 105.6793 | 132.0899 | 89.9687 | 114.6812 | 144.2254 | 186.2553
1500 | 31.5358 | 41.9476 | 51.4142 | 63.0068 | 41.3717 | 54.4525 | 67.2563 | 83.5272 | 51.1062 | 66.315 | 82.7097 | 102.1838 | 60.7394 | 79.3199 | 98.0659 | 120.4982 | 1500 | 70.2711 | 90.3878 | 113.2278 | 141.5249 | 96.395 | 122.8727 | 154.5272 | 199.5592
1600 | 33.6382 | 44.7441 | 54.8418 | 67.2073 | 44.1298 | 58.0827 | 71.7401 | 89.0956 | 54.5133 | 70.736 | 88.2237 | 108.9961 | 64.7887 | 84.6079 | 104.6037 | 128.5314 | 1600 | 74.9558 | 96.4137 | 120.7763 | 150.9599 | 102.8213 | 131.0642 | 164.829 | 212.8632
1700 | 35.7406 | 47.5406 | 58.2694 | 71.4077 | 46.888 | 61.7128 | 76.2238 | 94.6641 | 57.9204 | 75.157 | 93.7377 | 115.8084 | 68.8379 | 89.8959 | 111.1414 | 136.5646 | 1700 | 79.6406 | 102.4395 | 128.3248 | 160.3949 | 109.2477 | 139.2557 | 175.1308 | 226.1671
1800 | 37.843 | 50.3371 | 61.697 | 75.6082 | 49.6461 | 65.343 | 80.7076 | 100.2326 | 61.3275 | 79.578 | 99.2517 | 122.6206 | 72.8872 | 95.1838 | 117.6791 | 144.5978 | 1800 | 84.3253 | 108.4654 | 135.8733 | 169.8299 | 115.674 | 147.4473 | 185.4326 | 239.4711
1900 | 39.9453 | 53.1336 | 65.1246 | 79.8086 | 52.4042 | 68.9731 | 85.1913 | 105.8011 | 64.7346 | 83.999 | 104.7657 | 129.4329 | 76.9365 | 100.4718 | 124.2169 | 152.6311 | 1900 | 89.01 | 114.4913 | 143.4218 | 179.2649 | 122.1003 | 155.6388 | 195.7344 | 252.775
2000 | 42.0477 | 55.9301 | 68.5522 | 84.0091 | 55.1623 | 72.6033 | 89.6751 | 111.3696 | 68.1417 | 88.42 | 110.2796 | 136.2451 | 80.9858 | 105.7598 | 130.7546 | 160.6643 | 2000 | 93.6948 | 120.5171 | 150.9704 | 188.6999 | 128.5267 | 163.8303 | 206.0362 | 266.079
2100 | 44.1501 | 58.7266 | 71.9798 | 88.2096 | 57.9204 | 76.2335 | 94.1589 | 116.938 | 71.5487 | 92.841 | 115.7936 | 143.0574 | 85.0351 | 111.0478 | 137.2923 | 168.6975 | 2100 | 98.3795 | 126.543 | 158.5189 | 198.1349 | 134.953 | 172.0218 | 216.3381 | 279.3829
2200 | 46.2525 | 61.5231 | 75.4074 | 92.41 | 60.6785 | 79.8636 | 98.6426 | 122.5065 | 74.9558 | 97.262 | 121.3076 | 149.8696 | 89.0844 | 116.3358 | 143.8301 | 176.7307 | 2200 | 103.0643 | 132.5688 | 166.0674 | 207.5699 | 141.3793 | 180.2133 | 226.6399 | 292.6869
2300 | 48.3549 | 64.3196 | 78.835 | 96.6105 | 63.4366 | 83.4938 | 103.1264 | 128.075 | 78.3629 | 101.683 | 126.8216 | 156.6819 | 93.1337 | 121.6238 | 150.3678 | 184.7639 | 2300 | 107.749 | 138.5947 | 173.6159 | 217.0049 | 147.8057 | 188.4048 | 236.9417 | 305.9908
2400 | 50.4573 | 67.1161 | 82.2627 | 100.8109 | 66.1948 | 87.124 | 107.6101 | 133.6435 | 81.77 | 106.104 | 132.3356 | 163.4942 | 97.183 | 126.9118 | 156.9055 | 192.7971 | 2400 | 112.4337 | 144.6205 | 181.1644 | 226.4399 | 154.232 | 196.5964 | 247.2435 | 319.2948
2500 | 52.5597 | 69.9126 | 85.6903 | 105.0114 | 68.9529 | 90.7541 | 112.0939 | 139.2119 | 85.1771 | 110.525 | 137.8496 | 170.3064 | 101.2323 | 132.1998 | 163.4432 | 200.8303 | 2500 | 117.1185 | 150.6464 | 188.713 | 235.8749 | 160.6583 | 204.7879 | 257.5453 | 332.5987
2600 | 54.662 | 72.7091 | 89.1179 | 109.2118 | 71.711 | 94.3843 | 116.5776 | 144.7804 | 88.5842 | 114.946 | 143.3635 | 177.1187 | 105.2816 | 137.4878 | 169.981 | 208.8636 | 2600 | 121.8032 | 156.6723 | 196.2615 | 245.3099 | 167.0847 | 212.9794 | 267.8471 | 345.9027
2700 | 56.7644 | 75.5056 | 92.5455 | 113.4123 | 74.4691 | 98.0145 | 121.0614 | 150.3489 | 91.9912 | 119.367 | 148.8775 | 183.9309 | 109.3309 | 142.7758 | 176.5187 | 216.8968 | 2700 | 126.488 | 162.6981 | 203.81 | 254.7449 | 173.511 | 221.1709 | 278.1489 | 359.2066
2800 | 58.8668 | 78.3021 | 95.9731 | 117.6127 | 77.2272 | 101.6446 | 125.5451 | 155.9174 | 95.3983 | 123.788 | 154.3915 | 190.7432 | 113.3801 | 148.0638 | 183.0564 | 224.93 | 2800 | 131.1727 | 168.724 | 211.3585 | 264.1799 | 179.9373 | 229.3624 | 288.4507 | 372.5106
2900 | 60.9692 | 81.0986 | 99.4007 | 121.8132 | 79.9853 | 105.2748 | 130.0289 | 161.4859 | 98.8054 | 128.209 | 159.9055 | 197.5554 | 117.4294 | 153.3518 | 189.5942 | 232.9632 | 2900 | 135.8574 | 174.7498 | 218.907 | 273.6149 | 186.3636 | 237.5539 | 298.7526 | 385.8145
3000 | 63.0716 | 83.8951 | 102.8283 | 126.0136 | 82.7434 | 108.905 | 134.5127 | 167.0543 | 102.2125 | 132.63 | 165.4195 | 204.3677 | 121.4787 | 158.6397 | 196.1319 | 240.9964 | 3000 | 140.5422 | 180.7757 | 226.4556 | 283.0499 | 192.79 | 245.7454 | 309.0544 | 399.1185
3100 | 65.174 | 86.6916 | 106.2559 | 130.2141 | 85.5016 | 112.5351 | 138.9964 | 172.6228 | 105.6196 | 137.051 | 170.9334 | 211.18 | 125.528 | 163.9277 | 202.6696 | 249.0296 | 3100 | 145.2269 | 186.8015 | 234.0041 | 292.4849 | 199.2163 | 253.937 | 319.3562 | 412.4224
3200 | 67.2764 | 89.4881 | 109.6835 | 134.4146 | 88.2597 | 116.1653 | 143.4802 | 178.1913 | 109.0267 | 141.472 | 176.4474 | 217.9922 | 129.5773 | 169.2157 | 209.2073 | 257.0628 | 3200 | 149.9116 | 192.8274 | 241.5526 | 301.9199 | 205.6426 | 262.1285 | 329.658 | 425.7264
3300 | 69.3788 | 92.2846 | 113.1111 | 138.615 | 91.0178 | 119.7955 | 147.9639 | 183.7598 | 112.4337 | 145.893 | 181.9614 | 224.8045 | 133.6266 | 174.5037 | 215.7451 | 265.0961 | 3300 | 154.5964 | 198.8532 | 249.1011 | 311.3549 | 212.069 | 270.32 | 339.9598 | 439.0303
3400 | 71.4811 | 95.0811 | 116.5388 | 142.8155 | 93.7759 | 123.4256 | 152.4477 | 189.3282 | 115.8408 | 150.314 | 187.4754 | 231.6167 | 137.6759 | 179.7917 | 222.2828 | 273.1293 | 3400 | 159.2811 | 204.8791 | 256.6496 | 320.7899 | 218.4953 | 278.5115 | 350.2616 | 452.3343
3500 | 73.5835 | 97.8776 | 119.9664 | 147.0159 | 96.534 | 127.0558 | 156.9314 | 194.8967 | 119.2479 | 154.735 | 192.9894 | 238.429 | 141.7252 | 185.0797 | 228.8205 | 281.1625 | 3500 | 163.9659 | 210.905 | 264.1981 | 330.2248 | 224.9216 | 286.703 | 360.5634 | 465.6382
3600 | 75.6859 | 100.6741 | 123.394 | 151.2164 | 99.2921 | 130.686 | 161.4152 | 200.4652 | 122.655 | 159.156 | 198.5034 | 245.2412 | 145.7745 | 190.3677 | 235.3583 | 289.1957 | 3600 | 168.6506 | 216.9308 | 271.7467 | 339.6598 | 231.348 | 294.8945 | 370.8652 | 478.9422
3700 | 77.7883 | 103.4706 | 126.8216 | 155.4168 | 102.0502 | 134.3161 | 165.8989 | 206.0337 | 126.0621 | 163.577 | 204.0173 | 252.0535 | 149.8238 | 195.6557 | 241.896 | 297.2289 | 3700 | 173.3353 | 222.9567 | 279.2952 | 349.0948 | 237.7743 | 303.086 | 381.1671 | 492.2461
3800 | 79.8907 | 106.2671 | 130.2492 | 159.6173 | 104.8084 | 137.9463 | 170.3827 | 211.6022 | 129.4692 | 167.998 | 209.5313 | 258.8657 | 153.8731 | 200.9437 | 248.4337 | 305.2621 | 3800 | 178.0201 | 228.9825 | 286.8437 | 358.5298 | 244.2006 | 311.2776 | 391.4689 | 505.5501
3900 | 81.9931 | 109.0636 | 133.6768 | 163.8177 | 107.5665 | 141.5765 | 174.8664 | 217.1706 | 132.8762 | 172.419 | 215.0453 | 265.678 | 157.9223 | 206.2317 | 254.9715 | 313.2953 | 3900 | 182.7048 | 235.0084 | 294.3922 | 367.9648 | 250.627 | 319.4691 | 401.7707 | 518.854
4000 | 84.0955 | 111.8601 | 137.1044 | 168.0182 | 110.3246 | 145.2066 | 179.3502 | 222.7391 | 136.2833 | 176.84 | 220.5593 | 272.4903 | 161.9716 | 211.5197 | 261.5092 | 321.3285 | 4000 | 187.3896 | 241.0342 | 301.9407 | 377.3998 | 257.0533 | 327.6606 | 412.0725 | 532.158
Length [mm] | Single |  | Double |  | Single |  | Double |  | Single |  | Double |  | Single |  | Double |  | Length [mm] | Single | Single | Double | #REF! | Single | Single | Double | #REF!
Type | P5 | P5K | P5-D | P5K-D | P5 | P5K | P5-D | P5K-D | P5 | P5K | P5-D | P5K-D | P5 | P5K | P5-D | P5K-D | Type | P5 | P5K | P5-D | P5K-D | P5 | P5K | P5-D | P5K-D
Height [mm] | 300 |  |  |  | 400 |  |  |  | 500 |  |  |  | 600 |  |  |  | Height [mm] | 700 | 600 |  |  | 1000 | 0
n | 1.28 | 1.27 | 1.3 | 1.37 | 1.28 | 1.28 | 1.3 | 1.36 | 1.28 | 1.29 | 1.3 | 1.36 | 1.28 | 1.29 | 1.3 | 1.36 | n | 1.28 | 1.3 | 1.3 | 1.35 | 1.29 | 1.32 | 1.31 | 1.34
W/m (75/65-20) | 317.22 | 413.1 | 539.58 | 767.04 | 416.16 | 547.74 | 705.84 | 995.52 | 514.08 | 681.36 | 868.02 | 1217.88 | 610.98 | 814.98 | 1029.18 | 1436.16 | W/m (75/65-20) | 706.86 | 948.6 | 1188.3 | 1651.38 | 990.42 | 1345.38 | 1656.48 | 2279.7
KG/m | 90 | 11 | 18 | 22 | 11.6 | 14.6 | 23.2 | 29.2 | 14.2 | 18.3 | 28.4 | 36.6 | 16.8 | 22 | 33.6 | 44 | KG/m | 19.4 | 25.6 | 38.7 | 51.2 | 26.7 | 36.5 | 53.3 | 73
L/m | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.9 | 2.9 | L/m | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 4.9 | 4.9
*The reduction factor is used for heat output reduction, e.g. when radiators are to be installed in trenches or under ceilings
Revised: | 2019-03-27 20:22
3300 | Single |  | Double |  | Single |  | Double |  | Single |  | Double |  | Single |  | Double |  | Length [mm] | Single | 198.8532 | Double | 311.3549 | Single | 270.32 | Double | 439.0303
3200 | P5 | P5K | P5-D | P5K-D | P5 | P5K | P5-D | P5K-D | P5 | P5K | P5-D | P5K-D | P5 | P5K | P5-D | P5K-D | Type | P5 | P5K | P5-D | P5K-D | P5 | P5K | P5-D | P5K-D
3100 | 300 |  |  |  | 400 |  |  |  | 500 |  |  |  | 600 |  |  |  | Height [mm] | 700 | 186.8015 |  |  | 1000 | 253.937
ALT MED GULT SKAL UDFYLDES!!!
n | 1.28 | 1.27 | 1.3 | 1.37 | 1.28 | 1.28 | 1.3 | 1.36 | 1.28 | 1.29 | 1.3 | 1.36 | 1.28 | 1.29 | 1.3 | 1.36 | n | 1.28 | 1.3 | 1.3 | 1.35 | 1.29 | 1.32 | 1.31 | 1.34
W/m (75/65-20) | 311 | 405 | 529 | 752 | 408 | 537 | 692 | 976 | 504 | 668 | 851 | 1194 | 599 | 799 | 1009 | 1408 | W/m (75/65-20) | 693 | 930 | 1165 | 1619 | 971 | 1319 | 1624 | 2235
TILLÆG | 317.22 | 413.1 | 539.58 | 767.04 | 416.16 | 547.74 | 705.84 | 995.52 | 514.08 | 681.36 | 868.02 | 1217.88 | 610.98 | 814.98 | 1029.18 | 1436.16 | TILLÆG | 706.86 | 948.6 | 1188.3 | 1651.38 | 990.42 | 1345.38 | 1656.48 | 2279.7
KG/m | 90 | 11 | 18 | 22 | 11.6 | 14.6 | 23.2 | 29.2 | 14.2 | 18.3 | 28.4 | 36.6 | 16.8 | 22 | 33.6 | 44 | KG/m | 19.4 | 25.6 | 38.7 | 51.2 | 26.7 | 36.5 | 53.3 | 73
L/m | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.9 | 2.9 | L/m | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 4.9 | 4.9
/
-
Print

## Flow (l-h)
|  |  | Hudevad |  |  |  | Temperature set
Saltgade 11
|  |  | DK-6760 Ribe |  |  |  | Flow temperature |  |  | Return temperature |  |  | Room temperature |  |  | ∆T
|  |  | 0 |  |  |  | Tf |  |  | Tr |  |  | Ti |  |  | dTln
[7 empty] | 12 |  |  | 40 |  |  | 20 |  |  | 6
www.hudevad.com
[7 empty] | Reduction factor * [%] |  |  | 0%
Temperature set | P5 / P5K + P5-D / P5K-D | 0 | [14 empty] | Temperature set | P5 / P5K + P5-D / P5K-D | 0
12/40-20 | [16 empty] | 12/40-20
Height [mm] | 300 |  |  |  | 400 |  |  |  | 500 |  |  |  | 600 |  |  |  | Height [mm] | 700 | 600 |  |  | 1000 | 0
Type | P5 | P5K | P5-D | P5K-D | P5 | P5K | P5-D | P5K-D | P5 | P5K | P5-D | P5K-D | P5 | P5K | P5-D | P5K-D | Type | P5 | P5K | P5-D | P5K-D | P5 | P5K | P5-D | P5K-D
Length [mm] | Single |  | Double |  | Single |  | Double |  | Single |  | Double |  | Single |  | Double |  | Length [mm] | Single |  | Double |  | Single |  | Double
200 | -0.12912 | -0.17175 | -0.21052 | -0.25798 | -0.1694 | -0.22296 | -0.27538 | -0.342 | -0.20925 | -0.27153 | -0.33866 | -0.41839 | -0.2487 | -0.32478 | -0.40153 | -0.49338 | 200 | -0.28773 | -0.37009 | -0.46361 | -0.57947 | -0.39469 | -0.5031 | -0.63271 | -0.8171
300 | -0.19369 | -0.25763 | -0.31577 | -0.38697 | -0.25409 | -0.33443 | -0.41307 | -0.513 | -0.31388 | -0.40729 | -0.50798 | -0.62759 | -0.37305 | -0.48716 | -0.6023 | -0.74007 | 300 | -0.43159 | -0.55514 | -0.69542 | -0.86921 | -0.59203 | -0.75465 | -0.94907 | -1.2256
400 | -0.25825 | -0.34351 | -0.42103 | -0.51596 | -0.33879 | -0.44591 | -0.55076 | -0.684 | -0.41851 | -0.54305 | -0.67731 | -0.83678 | -0.49739 | -0.64955 | -0.80306 | -0.98676 | 400 | -0.57545 | -0.74019 | -0.92722 | -1.1589 | -0.78938 | -1.0062 | -1.2654 | -1.6342
500 | -0.32281 | -0.42939 | -0.52629 | -0.64495 | -0.42349 | -0.55739 | -0.68845 | -0.85501 | -0.52314 | -0.67882 | -0.84664 | -1.046 | -0.62174 | -0.81194 | -1.0038 | -1.2335 | 500 | -0.71931 | -0.92523 | -1.159 | -1.4487 | -0.98672 | -1.2578 | -1.5818 | -2.0427
600 | -0.38737 | -0.51526 | -0.63155 | -0.77394 | -0.50819 | -0.66887 | -0.82614 | -1.026 | -0.62776 | -0.81458 | -1.016 | -1.2552 | -0.74609 | -0.97433 | -1.2046 | -1.4801 | 600 | -0.86318 | -1.1103 | -1.3908 | -1.7384 | -1.1841 | -1.5093 | -1.8981 | -2.4513
700 | -0.45193 | -0.60114 | -0.7368 | -0.90294 | -0.59289 | -0.78035 | -0.96383 | -1.197 | -0.73239 | -0.95034 | -1.1853 | -1.4644 | -0.87044 | -1.1367 | -1.4054 | -1.7268 | 700 | -1.007 | -1.2953 | -1.6226 | -2.0282 | -1.3814 | -1.7609 | -2.2145 | -2.8598
800 | -0.51649 | -0.68702 | -0.84206 | -1.0319 | -0.67759 | -0.89182 | -1.1015 | -1.368 | -0.83702 | -1.0861 | -1.3546 | -1.6736 | -0.99479 | -1.2991 | -1.6061 | -1.9735 | 800 | -1.1509 | -1.4804 | -1.8544 | -2.3179 | -1.5788 | -2.0124 | -2.5308 | -3.2684
900 | -0.58106 | -0.77289 | -0.94732 | -1.1609 | -0.76228 | -1.0033 | -1.2392 | -1.539 | -0.94165 | -1.2219 | -1.5239 | -1.8828 | -1.1191 | -1.4615 | -1.8069 | -2.2202 | 900 | -1.2948 | -1.6654 | -2.0863 | -2.6076 | -1.7761 | -2.264 | -2.8472 | -3.6769
1000 | -0.64562 | -0.85877 | -1.0526 | -1.2899 | -0.84698 | -1.1148 | -1.3769 | -1.71 | -1.0463 | -1.3576 | -1.6933 | -2.092 | -1.2435 | -1.6239 | -2.0077 | -2.4669 | 1000 | -1.4386 | -1.8505 | -2.3181 | -2.8974 | -1.9734 | -2.5155 | -3.1636 | -4.0855
1100 | -0.71018 | -0.94465 | -1.1578 | -1.4189 | -0.93168 | -1.2263 | -1.5146 | -1.881 | -1.1509 | -1.4934 | -1.8626 | -2.3012 | -1.3678 | -1.7863 | -2.2084 | -2.7136 | 1100 | -1.5825 | -2.0355 | -2.5499 | -3.1871 | -2.1708 | -2.7671 | -3.4799 | -4.494
1200 | -0.77474 | -1.0305 | -1.2631 | -1.5479 | -1.0164 | -1.3377 | -1.6523 | -2.052 | -1.2555 | -1.6292 | -2.0319 | -2.5104 | -1.4922 | -1.9487 | -2.4092 | -2.9603 | 1200 | -1.7264 | -2.2206 | -2.7817 | -3.4768 | -2.3681 | -3.0186 | -3.7963 | -4.9026
1300 | -0.8393 | -1.1164 | -1.3683 | -1.6769 | -1.1011 | -1.4492 | -1.79 | -2.223 | -1.3602 | -1.7649 | -2.2013 | -2.7195 | -1.6165 | -2.111 | -2.61 | -3.207 | 1300 | -1.8702 | -2.4056 | -3.0135 | -3.7666 | -2.5655 | -3.2702 | -4.1126 | -5.3111
1400 | -0.90386 | -1.2023 | -1.4736 | -1.8059 | -1.1858 | -1.5607 | -1.9277 | -2.394 | -1.4648 | -1.9007 | -2.3706 | -2.9287 | -1.7409 | -2.2734 | -2.8107 | -3.4537 | 1400 | -2.0141 | -2.5907 | -3.2453 | -4.0563 | -2.7628 | -3.5217 | -4.429 | -5.7197
1500 | -0.96843 | -1.2882 | -1.5789 | -1.9349 | -1.2705 | -1.6722 | -2.0654 | -2.565 | -1.5694 | -2.0365 | -2.5399 | -3.1379 | -1.8652 | -2.4358 | -3.0115 | -3.7004 | 1500 | -2.1579 | -2.7757 | -3.4771 | -4.3461 | -2.9602 | -3.7733 | -4.7453 | -6.1282
1600 | -1.033 | -1.374 | -1.6841 | -2.0639 | -1.3552 | -1.7836 | -2.203 | -2.736 | -1.674 | -2.1722 | -2.7092 | -3.3471 | -1.9896 | -2.5982 | -3.2122 | -3.947 | 1600 | -2.3018 | -2.9607 | -3.7089 | -4.6358 | -3.1575 | -4.0248 | -5.0617 | -6.5368
1700 | -1.0975 | -1.4599 | -1.7894 | -2.1928 | -1.4399 | -1.8951 | -2.3407 | -2.907 | -1.7787 | -2.308 | -2.8786 | -3.5563 | -2.1139 | -2.7606 | -3.413 | -4.1937 | 1700 | -2.4457 | -3.1458 | -3.9407 | -4.9255 | -3.3549 | -4.2764 | -5.378 | -6.9453
1800 | -1.1621 | -1.5458 | -1.8946 | -2.3218 | -1.5246 | -2.0066 | -2.4784 | -3.078 | -1.8833 | -2.4437 | -3.0479 | -3.7655 | -2.2383 | -2.923 | -3.6138 | -4.4404 | 1800 | -2.5895 | -3.3308 | -4.1725 | -5.2153 | -3.5522 | -4.5279 | -5.6944 | -7.3539
1900 | -1.2267 | -1.6317 | -1.9999 | -2.4508 | -1.6093 | -2.1181 | -2.6161 | -3.249 | -1.9879 | -2.5795 | -3.2172 | -3.9747 | -2.3626 | -3.0854 | -3.8145 | -4.6871 | 1900 | -2.7334 | -3.5159 | -4.4043 | -5.505 | -3.7495 | -4.7795 | -6.0108 | -7.7624
2000 | -1.2912 | -1.7175 | -2.1052 | -2.5798 | -1.694 | -2.2296 | -2.7538 | -3.42 | -2.0925 | -2.7153 | -3.3866 | -4.1839 | -2.487 | -3.2478 | -4.0153 | -4.9338 | 2000 | -2.8773 | -3.7009 | -4.6361 | -5.7947 | -3.9469 | -5.031 | -6.3271 | -8.171
2100 | -1.3558 | -1.8034 | -2.2104 | -2.7088 | -1.7787 | -2.341 | -2.8915 | -3.591 | -2.1972 | -2.851 | -3.5559 | -4.3931 | -2.6113 | -3.4101 | -4.2161 | -5.1805 | 2100 | -3.0211 | -3.886 | -4.8679 | -6.0845 | -4.1442 | -5.2826 | -6.6435 | -8.5795
2200 | -1.4204 | -1.8893 | -2.3157 | -2.8378 | -1.8634 | -2.4525 | -3.0292 | -3.762 | -2.3018 | -2.9868 | -3.7252 | -4.6023 | -2.7357 | -3.5725 | -4.4168 | -5.4272 | 2200 | -3.165 | -4.071 | -5.0997 | -6.3742 | -4.3416 | -5.5341 | -6.9598 | -8.9881
2300 | -1.4849 | -1.9752 | -2.4209 | -2.9668 | -1.9481 | -2.564 | -3.1669 | -3.933 | -2.4064 | -3.1226 | -3.8945 | -4.8115 | -2.86 | -3.7349 | -4.6176 | -5.6739 | 2300 | -3.3088 | -4.2561 | -5.3315 | -6.664 | -4.5389 | -5.7857 | -7.2762 | -9.3966
2400 | -1.5495 | -2.0611 | -2.5262 | -3.0958 | -2.0328 | -2.6755 | -3.3046 | -4.104 | -2.5111 | -3.2583 | -4.0639 | -5.0207 | -2.9844 | -3.8973 | -4.8184 | -5.9206 | 2400 | -3.4527 | -4.4411 | -5.5633 | -6.9537 | -4.7363 | -6.0372 | -7.5925 | -9.8051
2500 | -1.614 | -2.1469 | -2.6314 | -3.2248 | -2.1175 | -2.7869 | -3.4423 | -4.275 | -2.6157 | -3.3941 | -4.2332 | -5.2299 | -3.1087 | -4.0597 | -5.0191 | -6.1673 | 2500 | -3.5966 | -4.6262 | -5.7951 | -7.2434 | -4.9336 | -6.2888 | -7.9089 | -10.2137
2600 | -1.6786 | -2.2328 | -2.7367 | -3.3538 | -2.2022 | -2.8984 | -3.58 | -4.446 | -2.7203 | -3.5298 | -4.4025 | -5.4391 | -3.2331 | -4.2221 | -5.2199 | -6.4139 | 2600 | -3.7404 | -4.8112 | -6.0269 | -7.5332 | -5.131 | -6.5403 | -8.2253 | -10.6222
2700 | -1.7432 | -2.3187 | -2.842 | -3.4828 | -2.2869 | -3.0099 | -3.7176 | -4.617 | -2.8249 | -3.6656 | -4.5718 | -5.6483 | -3.3574 | -4.3845 | -5.4207 | -6.6606 | 2700 | -3.8843 | -4.9963 | -6.2588 | -7.8229 | -5.3283 | -6.7919 | -8.5416 | -11.0308
2800 | -1.8077 | -2.4046 | -2.9472 | -3.6117 | -2.3716 | -3.1214 | -3.8553 | -4.788 | -2.9296 | -3.8014 | -4.7412 | -5.8575 | -3.4818 | -4.5469 | -5.6214 | -6.9073 | 2800 | -4.0282 | -5.1813 | -6.4906 | -8.1126 | -5.5257 | -7.0434 | -8.858 | -11.4393
2900 | -1.8723 | -2.4904 | -3.0525 | -3.7407 | -2.4563 | -3.2329 | -3.993 | -4.959 | -3.0342 | -3.9371 | -4.9105 | -6.0667 | -3.6061 | -4.7092 | -5.8222 | -7.154 | 2900 | -4.172 | -5.3663 | -6.7224 | -8.4024 | -5.723 | -7.295 | -9.1743 | -11.8479
3000 | -1.9369 | -2.5763 | -3.1577 | -3.8697 | -2.5409 | -3.3443 | -4.1307 | -5.13 | -3.1388 | -4.0729 | -5.0798 | -6.2759 | -3.7305 | -4.8716 | -6.023 | -7.4007 | 3000 | -4.3159 | -5.5514 | -6.9542 | -8.6921 | -5.9203 | -7.5465 | -9.4907 | -12.2564
3100 | -2.0014 | -2.6622 | -3.263 | -3.9987 | -2.6256 | -3.4558 | -4.2684 | -5.301 | -3.2434 | -4.2087 | -5.2492 | -6.4851 | -3.8548 | -5.034 | -6.2237 | -7.6474 | 3100 | -4.4597 | -5.7364 | -7.186 | -8.9818 | -6.1177 | -7.7981 | -9.807 | -12.665
3200 | -2.066 | -2.7481 | -3.3682 | -4.1277 | -2.7103 | -3.5673 | -4.4061 | -5.472 | -3.3481 | -4.3444 | -5.4185 | -6.6943 | -3.9792 | -5.1964 | -6.4245 | -7.8941 | 3200 | -4.6036 | -5.9215 | -7.4178 | -9.2716 | -6.315 | -8.0496 | -10.1234 | -13.0735
3300 | -2.1305 | -2.8339 | -3.4735 | -4.2567 | -2.795 | -3.6788 | -4.5438 | -5.643 | -3.4527 | -4.4802 | -5.5878 | -6.9035 | -4.1035 | -5.3588 | -6.6253 | -8.1408 | 3300 | -4.7475 | -6.1065 | -7.6496 | -9.5613 | -6.5124 | -8.3012 | -10.4397 | -13.4821
3400 | -2.1951 | -2.9198 | -3.5788 | -4.3857 | -2.8797 | -3.7902 | -4.6815 | -5.814 | -3.5573 | -4.616 | -5.7571 | -7.1127 | -4.2279 | -5.5212 | -6.826 | -8.3875 | 3400 | -4.8913 | -6.2916 | -7.8814 | -9.8511 | -6.7097 | -8.5527 | -10.7561 | -13.8906
3500 | -2.2597 | -3.0057 | -3.684 | -4.5147 | -2.9644 | -3.9017 | -4.8192 | -5.985 | -3.662 | -4.7517 | -5.9265 | -7.3219 | -4.3522 | -5.6836 | -7.0268 | -8.6342 | 3500 | -5.0352 | -6.4766 | -8.1132 | -10.1408 | -6.9071 | -8.8043 | -11.0725 | -14.2992
3600 | -2.3242 | -3.0916 | -3.7893 | -4.6437 | -3.0491 | -4.0132 | -4.9569 | -6.156 | -3.7666 | -4.8875 | -6.0958 | -7.5311 | -4.4766 | -5.846 | -7.2276 | -8.8808 | 3600 | -5.1791 | -6.6617 | -8.345 | -10.4305 | -7.1044 | -9.0558 | -11.3888 | -14.7077
3700 | -2.3888 | -3.1775 | -3.8945 | -4.7727 | -3.1338 | -4.1247 | -5.0946 | -6.327 | -3.8712 | -5.0232 | -6.2651 | -7.7402 | -4.6009 | -6.0083 | -7.4283 | -9.1275 | 3700 | -5.3229 | -6.8467 | -8.5768 | -10.7203 | -7.3018 | -9.3074 | -11.7052 | -15.1163
3800 | -2.4533 | -3.2633 | -3.9998 | -4.9016 | -3.2185 | -4.2362 | -5.2322 | -6.498 | -3.9758 | -5.159 | -6.4344 | -7.9494 | -4.7253 | -6.1707 | -7.6291 | -9.3742 | 3800 | -5.4668 | -7.0318 | -8.8086 | -11.01 | -7.4991 | -9.5589 | -12.0215 | -15.5248
3900 | -2.5179 | -3.3492 | -4.105 | -5.0306 | -3.3032 | -4.3476 | -5.3699 | -6.669 | -4.0805 | -5.2948 | -6.6038 | -8.1586 | -4.8496 | -6.3331 | -7.8299 | -9.6209 | 3900 | -5.6106 | -7.2168 | -9.0404 | -11.2997 | -7.6964 | -9.8105 | -12.3379 | -15.9334
4000 | -2.5825 | -3.4351 | -4.2103 | -5.1596 | -3.3879 | -4.4591 | -5.5076 | -6.84 | -4.1851 | -5.4305 | -6.7731 | -8.3678 | -4.9739 | -6.4955 | -8.0306 | -9.8676 | 4000 | -5.7545 | -7.4019 | -9.2722 | -11.5895 | -7.8938 | -10.062 | -12.6542 | -16.3419
Length [mm] | Single |  | Double |  | Single |  | Double |  | Single |  | Double |  | Single |  | Double |  | Length [mm] | Single |  | Double |  | Single |  | Double
Type | P5 | P5K | P5-D | P5K-D | P5 | P5K | P5-D | P5K-D | P5 | P5K | P5-D | P5K-D | P5 | P5K | P5-D | P5K-D | Type | P5 | P5K | P5-D | P5K-D | P5 | P5K | P5-D | P5K-D
Height [mm] | 300 |  |  |  | 400 |  |  |  | 500 |  |  |  | 600 |  |  |  | Height [mm] | 700 |  |  |  | 1000
n | 1.28 | 1.27 | 1.3 | 1.37 | 1.28 | 1.28 | 1.3 | 1.36 | 1.28 | 1.29 | 1.3 | 1.36 | 1.28 | 1.29 | 1.3 | 1.36 | n | 1.28 | 1.3 | 1.3 | 1.35 | 1.29 | 1.32 | 1.31 | 1.34
W/m (75/65-20) | 317.22 | 413.1 | 539.58 | 767.04 | 416.16 | 547.74 | 705.84 | 995.52 | 514.08 | 681.36 | 868.02 | 1217.88 | 610.98 | 814.98 | 1029.18 | 1436.16 | W/m (75/65-20) | 706.86 | 948.6 | 1188.3 | 1651.38 | 990.42 | 1345.38 | 1656.48 | 2279.7
KG/m | 90 | 11 | 18 | 22 | 11.6 | 14.6 | 23.2 | 29.2 | 14.2 | 18.3 | 28.4 | 36.6 | 16.8 | 22 | 33.6 | 44 | KG/m | 19.4 | 25.6 | 38.7 | 51.2 | 26.7 | 36.5 | 53.3 | 73
L/m | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.9 | 2.9 | L/m | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 4.9 | 4.9
*The reduction factor is used for heat output reduction, e.g. when radiators are to be installed in trenches or under ceilings
Print