## Lisa
LISA CLEAN | [5 empty] | Version: 18.11.2020
Tilloppstemp. | 55 | Returtemp. | 45 | Rumstemp. | 20
Nedan angivna effekter är beräknade enligt EN 442.
Notera att beräknade effekter måste kontrolleras mot den valda ventilen vid aktuellt differenstryck och ΔT.
Om ventilen inte kan leverera beräknat flöde bör temperaturintervallet justeras alternativt dela effekten på två radiatorer.
LOW | [5 empty] | LOW |  | HIGH
Höjd 70 | [5 empty] | Höjd 140 |  | Höjd 70
Längd (mm) | [5 empty] | Längd (mm) |  | Längd (mm)
| Effekt (watt) | [5 empty] | Effekt (watt) |  | Effekt (watt)
| 5 PIPE | 7 PIPE | 9 PIPE | 11 PIPE |  |  | 5 PIPE |  | 7 PIPE | 9 PIPE | 11 PIPE
400 | 92.5098 | 126.8834 | 161.5946 | 200.3386 |  | 400 | 138.7648 | 400 | 129.0487 | 165.4989 | 205.1189
500 | 115.6373 | 158.6043 | 201.9932 | 250.4232 |  | 500 | 173.4559 | 500 | 161.3109 | 206.8736 | 256.3986
600 | 138.7648 | 190.3252 | 242.3919 | 300.5079 |  | 600 | 208.1471 | 600 | 193.573 | 248.2483 | 307.6784
700 | 161.8922 | 222.046 | 282.7905 | 350.5925 |  | 700 | 242.8383 | 700 | 225.8352 | 289.623 | 358.9581
800 | 185.0197 | 253.7669 | 323.1892 | 400.6772 |  | 800 | 277.5295 | 800 | 258.0974 | 330.9978 | 410.2378
900 | 208.1471 | 285.4877 | 363.5878 | 450.7618 |  | 900 | 312.2207 | 900 | 290.3595 | 372.3725 | 461.5175
1000 | 231.2746 | 317.2086 | 403.9864 | 500.8465 |  | 1000 | 346.9119 | 1000 | 322.6217 | 413.7472 | 512.7973
1100 | 254.4021 | 348.9295 | 444.3851 | 550.9311 |  | 1100 | 381.6031 | 1100 | 354.8839 | 455.1219 | 564.077
1200 | 277.5295 | 380.6503 | 484.7837 | 601.0158 |  | 1200 | 416.2943 | 1200 | 387.1461 | 496.4966 | 615.3567
1300 | 300.657 | 412.3712 | 525.1824 | 651.1004 |  | 1300 | 450.9855 | 1300 | 419.4082 | 537.8714 | 666.6364
1400 | 323.7844 | 444.092 | 565.581 | 701.1851 |  | 1400 | 485.6766 | 1400 | 451.6704 | 579.2461 | 717.9162
1500 | 346.9119 | 475.8129 | 605.9797 | 751.2697 |  | 1500 | 520.3678 | 1500 | 483.9326 | 620.6208 | 769.1959
1600 | 370.0394 | 507.5338 | 646.3783 | 801.3544 |  | 1600 | 555.059 | 1600 | 516.1948 | 661.9955 | 820.4756
1700 | 393.1668 | 539.2546 | 686.777 | 851.439 |  | 1700 | 589.7502 | 1700 | 548.4569 | 703.3702 | 871.7554
1800 | 416.2943 | 570.9755 | 727.1756 | 901.5237 |  | 1800 | 624.4414 | 1800 | 580.7191 | 744.745 | 923.0351
1900 | 439.4217 | 602.6963 | 767.5743 | 951.6083 |  | 1900 | 659.1326 | 1900 | 612.9813 | 786.1197 | 974.3148
2000 | 462.5492 | 634.4172 | 807.9729 | 1001.693 |  | 2000 | 693.8238 | 2000 | 645.2434 | 827.4944 | 1025.5945
2100 | 485.6766 | 666.1381 | 848.3715 | 1051.7776 |  | 2100 | 728.515 | 2100 | 677.5056 | 868.8691 | 1076.8743
2200 | 508.8041 | 697.8589 | 888.7702 | 1101.8623 |  | 2200 | 763.2062 | 2200 | 709.7678 | 910.2438 | 1128.154
2300 | 531.9316 | 729.5798 | 929.1688 | 1151.9469 |  | 2300 | 797.8974 | 2300 | 742.03 | 951.6185 | 1179.4337
2400 | 555.059 | 761.3006 | 969.5675 | 1202.0316 |  | 2400 | 832.5885 | 2400 | 774.2921 | 992.9933 | 1230.7134
2500 | 578.1865 | 793.0215 | 1009.9661 | 1252.1162 |  | 2500 | 867.2797 | 2500 | 806.5543 | 1034.368 | 1281.9932
2600 | 601.3139 | 824.7424 | 1050.3648 | 1302.2009 |  | 2600 | 901.9709 | 2600 | 838.8165 | 1075.7427 | 1333.2729
2700 | 624.4414 | 856.4632 | 1090.7634 | 1352.2855 |  | 2700 | 936.6621 | 2700 | 871.0786 | 1117.1174 | 1384.5526
2800 | 647.5689 | 888.1841 | 1131.1621 | 1402.3701 |  | 2800 | 971.3533 | 2800 | 903.3408 | 1158.4921 | 1435.8323
2900 | 670.6963 | 919.9049 | 1171.5607 | 1452.4548 |  | 2900 | 1006.0445 | 2900 | 935.603 | 1199.8669 | 1487.1121
3000 | 693.8238 | 951.6258 | 1211.9593 | 1502.5394 |  | 3000 | 1040.7357 | 3000 | 967.8652 | 1241.2416 | 1538.3918
För att upprätthålla en ständig produktutveckling förbehåller Epecon sig rätten att ändra tekniska
specifikationer utan föregående meddelande.
Epecon reserverar sig för eventuella feltryck/felaktig data

## Blad1 (hidden)
Höjd 70
| 5 Pipe |  | 7 Pipe |  | 9 Pipe |  | 11 Pipe
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n
400 | 171.2 |  | 234.4 |  | 298 |  | 368.8
500 | 214 |  | 293 |  | 372.5 |  | 461
600 | 256.8 |  | 351.6 |  | 447 |  | 553.2
700 | 299.6 |  | 410.2 |  | 521.5 |  | 645.4
800 | 342.4 |  | 468.8 |  | 596 |  | 737.6
900 | 385.2 |  | 527.4 |  | 670.5 |  | 829.8
1000 | 428 | 1.1909 | 586 | 1.1875 | 745 | 1.1841 | 922 | 1.1807
1100 | 470.8 |  | 644.6 |  | 819.5 |  | 1014.2
1200 | 513.6 |  | 703.2 |  | 894 |  | 1106.4
1300 | 556.4 |  | 761.8 |  | 968.5 |  | 1198.6
1400 | 599.2 |  | 820.4 |  | 1043 |  | 1290.8
1500 | 642 |  | 879 |  | 1117.5 |  | 1383
1600 | 684.8 |  | 937.6 |  | 1192 |  | 1475.2
1700 | 727.6 |  | 996.2 |  | 1266.5 |  | 1567.4
1800 | 770.4 |  | 1054.8 |  | 1341 |  | 1659.6
1900 | 813.2 |  | 1113.4 |  | 1415.5 |  | 1751.8
2000 | 856 |  | 1172 |  | 1490 |  | 1844
2100 | 898.8 |  | 1230.6 |  | 1564.5 |  | 1936.2
2200 | 941.6 |  | 1289.2 |  | 1639 |  | 2028.4
2300 | 984.4 |  | 1347.8 |  | 1713.5 |  | 2120.6
2400 | 1027.2 |  | 1406.4 |  | 1788 |  | 2212.8
2500 | 1070 |  | 1465 |  | 1862.5 |  | 2305
2600 | 1112.8 |  | 1523.6 |  | 1937 |  | 2397.2
2700 | 1155.6 |  | 1582.2 |  | 2011.5 |  | 2489.4
2800 | 1198.4 |  | 1640.8 |  | 2086 |  | 2581.6
2900 | 1241.2 |  | 1699.4 |  | 2160.5 |  | 2673.8
3000 | 1284 |  | 1758 |  | 2235 |  | 2766
LOW Höjd 140
5 Pipe
Längd (mm) | Effekt | n |  | Revision 2020-11-18
400 | 256.8 |  |  | Dolde längd 400 & 500
500 | 321
600 | 385.2
700 | 449.4
800 | 513.6
900 | 577.8
1000 | 642 | 1.1909
1100 | 706.2
1200 | 770.4
1300 | 834.6
1400 | 898.8
1500 | 963
1600 | 1027.2
1700 | 1091.4
1800 | 1155.6
1900 | 1219.8
2000 | 1284
2100 | 1348.2
2200 | 1412.4
2300 | 1476.6
2400 | 1540.8
2500 | 1605
2600 | 1669.2
2700 | 1733.4
2800 | 1797.6
2900 | 1861.8
3000 | 1926
HIGH Höjd 70
| 7 Pipe |  | 9 Pipe |  | 11 Pipe
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n
400 | 238.4 |  | 305.2 |  | 377.6
500 | 298 |  | 381.5 |  | 472
600 | 357.6 |  | 457.8 |  | 566.4
700 | 417.2 |  | 534.1 |  | 660.8
800 | 476.8 |  | 610.4 |  | 755.2
900 | 536.4 |  | 686.7 |  | 849.6
1000 | 596 | 1.1875 | 763 | 1.1841 | 944 | 1.1807
1100 | 655.6 |  | 839.3 |  | 1038.4
1200 | 715.2 |  | 915.6 |  | 1132.8
1300 | 774.8 |  | 991.9 |  | 1227.2
1400 | 834.4 |  | 1068.2 |  | 1321.6
1500 | 894 |  | 1144.5 |  | 1416
1600 | 953.6 |  | 1220.8 |  | 1510.4
1700 | 1013.2 |  | 1297.1 |  | 1604.8
1800 | 1072.8 |  | 1373.4 |  | 1699.2
1900 | 1132.4 |  | 1449.7 |  | 1793.6
2000 | 1192 |  | 1526 |  | 1888
2100 | 1251.6 |  | 1602.3 |  | 1982.4
2200 | 1311.2 |  | 1678.6 |  | 2076.8
2300 | 1370.8 |  | 1754.9 |  | 2171.2
2400 | 1430.4 |  | 1831.2 |  | 2265.6
2500 | 1490 |  | 1907.5 |  | 2360
2600 | 1549.6 |  | 1983.8 |  | 2454.4
2700 | 1609.2 |  | 2060.1 |  | 2548.8
2800 | 1668.8 |  | 2136.4 |  | 2643.2
2900 | 1728.4 |  | 2212.7 |  | 2737.6
3000 | 1788 |  | 2289 |  | 2832